PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS

| Departamento/Setor: DFC Responsável pela solicitação: Laboratório 320 E-mail: lab320@ufcspa.edu.br Telefone: 3303.8756 Local de destino do equipamento/bem permanente: Laboratório 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição do Objeto |  |  |  |  |  | Qtde. | Unidade | Total Estimado | CNPJ do Orçamento |
| Sistema purificador de água por osmose reversa. ESPECIFICAÇÕES - Alimentação: 110 / 220 VAC — 50 / 60 Hz; - Bactérias heterotróficas: < 1 UFC / ml; - Condutividade/Resistividade: Sim; - Condutividade a 25 ºC: < 0,1 μS / cm; - Consumo de energia: 15 Watts; - Dimensões externas aproximadas (L x A x P): 400 x 500 x 300 mm; - Vazão rejeito: 10 a 15 litros / hora Pressão de entrada (0 a 4 bar); - Vazão: 10 a 12 litros / hora Pressão de entrada (0 a 4 bar); - Capacidade de produção de água pura: osmose reversa, deionização e ultrafiltração; - Função Auto-Flush: aumenta a durabilidade da osmose reversa; - Troca fácil dos elementos filtrantes; - Display LCD alfanumérico retroiluminado; - Possibilidade de ser fixado em parede; - Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, conexões e carcaças em plástico PVC rígido, aprovado pelo F.D.A ELEMENTOS FILTRANTES Filtro de partículas Carbon block Membrana de osmose reversa Deionizador Filtro microbiológico: 0,01 µm |  |  |  |  |  | 1 | und | R$2.759,00 | 52.078.276/0001-96 |

Justificativa: O sistema de purificação de água por osmose reversa é uma alternativa ambientalmente responsável ao destilador de água comum, tipo pilsen, geralmente utilizados em laboratórios para a produção de água destilada. Em estudos de viabilidade, os sistemas de osmose reversa se mostram muito mais econômicos em termos de consumo de energia e de água para a produção de água destilada, deionizada ou ultrapura. O valor do sistema de osmose reversa é semelhante ao dos sistemas de destilação padrões, entretanto, a economia geral pode chegar à aproximadamente R$ 2500,00 anuais. Adicionalmente, esse sistema é essencial para o funcionamento dos dois laboratórios (317 e 320), bem como para as aulas práticas, uma vez que muitos dos resultados experimentais dependem fortemente da qualidade da água utilizada.