PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS

| Departamento/Setor: Farmacologia Responsável pela solicitação: Laboratório 320 E-mail: lab320@ufcspa.edu.br Telefone: 3303.8756 Local de destino do equipamento/bem permanente: Laboratório 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição do Objeto |  |  |  |  |  | Qtde. | Unidade | Total Estimado | CNPJ do Orçamento |
| Medidor de pH de Bolso, tipo Caneta, Faixa pH: de 0.00 a 14.00, Resolução: 0.1 pH, Precisão (a 25ºC): ±0.2 pH Calibração: Automática, dois pontos, Reconhecimento automático do tampão, Tags de calibração, Indicador de estabilidade, Indicador do nível de bateria e desligamento automático programável, Tipo de Bateria: 1.5V, com vida útil de aproximadamente 1000 horas de uso contínuo. Compensação automática de temperatura; Estrutura leve, resistente e compacta e com eletrodo fixo no equipamento. Deve acompanhar manual de instruções, solução tampão, no mínimo 2 pontos, sendo um deles o pH 7, sache de limpeza do eletrodo e certificado de qualidade. Deve ter garantia de no mínimo 1 ano. OBS IMPORTANTE: Sonda cônica de 103 mm de comprimento e no máximo 8 mm de diâmetro na extremidade. É necessário que o eletrodo atinja o fundo de tubos de ensaio, faça leitura de pequenos volumes de amostras e seja capaz de entrar em Erlenmeyer de bocal pequeno como os de 125 e 150mL. |  |  |  |  |  | 15 | und | R$4320,00 | 51462471/0001-52 |

Justificativa: O pHmetro, especialmente o do tipo portátil, é um equipamento necessário em grande número nos laboratórios, pois sua falta gera um afunilamento dos alunos nas aulas práticas e, consequentemente, atraso ou mesmo a inviabilização de determinados protocolos. A necessidade de que os pHmetros sejam do tipo caneta, (e não do tipo bancada) deve-se ao fato de que este tipo permite a medição de pequenas quantidades de solução dentro de tubos de ensaio, o que ocorre frequentemente em aulas práticas com provas bioquímicas. Dessa forma, além de permitir economia de reagentes, contribui para uma menor geração de resíduos em aulas práticas, possuindo menos impacto ambiental. Atualmente, o laboratório 320 não conta com nenhum pHmetro portátil, sendo necessário utilizar os poucos existentes no Lab 301, e somente quando eles estão disponíveis. A quantidade solicitada (12 und) é em virtude da necessidade de haver pelo menos um pHmetro por bancada (em geral, são utilizadas 6 bancadas), atendendo 2 grupos de alunos. Isso já é uma otimização, dado que, idealmente, seria necessário um pHmetro portátil por grupo. Considerando que teremos dois laboratórios em funcionamento, seriam necessários, no mínimo, 6 pHmetros por laboratório.