PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS

| Departamento/Setor: Farmacociências Responsável pela solicitação: Sandra Manoela Dias Macedo E-mail: lab320@ufcspa.edu.br Telefone: 8756 Local de destino do equipamento/bem permanente: Laboratório 320 – prédio 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição do Objeto |  |  |  |  |  | Qtde. | Unidade | Total Estimado | CNPJ do Orçamento |
| Equipamento para Ponto de Fusão de produtos químicos – Descrição: - Bivolt; - Para utilização com capilares de vidro, 3 amostras por vez; - Aquecimento até 300°C; - Rampa de aquecimento de 20 a 200ºC em 5 min, 20 a 250ºC em 9 min e 20 a 300ºC em 21 min. - Tempo curto para Resfriamento: de 300 a 50 ºC em 8 min; - Portátil; - Com termômetro de mercúrio de -10°C até 310°C; - Construído com chapa de aço com suporte para termômetro e coberto com pintura epóxi resistente a produtos químicos; - Dimensões aproximadas - base de 15x11cm; - Com iluminação intensa uniforme e sistema ótico corrigido; - Controle de aquecimento gradual; - Lupa c/aumento de 4 vezes |  |  |  |  |  | 02 | und | 3.316,70 x2 = 6633,4 | 24.183.639/0001-18 |

Justificativa: Equipamento utilizado para analisar amostras sem prévio preparo nas aulas de Introdução ao laboratório, Síntese Orgânica de Biomoléculas, Química Orgânica experimental, Síntese Orgânica, Métodos em Química Orgânica. Essas disciplinas atendem os cursos de Química Medicinal, Toxicologia Analítica, Farmácia, Biomedicina.