PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS

| Departamento/Setor: Farmacociências Responsável pela solicitação: Sandra Manoela Dias Macedo E-mail: lab320@ufcspa.edu.br Telefone: 51 33038756 Local de destino do equipamento/bem permanente: Laboratório 320 – Prédio 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição do Objeto |  |  |  |  |  | Qtde. | Unidade | Total Estimado | CNPJ do Orçamento |
| Termômetro Digital Espeto a Prova D'água, resistente a químicos, faixa de temperatura -45 a +230°C, precisão 0,1°C. Com botão Hold para fixar o valor após sair da solução. Haste em aço inox e Tamanho da haste: 127mm |  |  |  |  |  | 15 | und | R$ 1379,85 | 09.353.055/0001-50 |
| Termo Higrômetro Medidor de Temperatura e Umidade com Sensor Externo. Descrição: Opção de leitura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F); Display em LCD; Comprimento sensor externo (cabo) mínimo 1 metro; faixa de temperatura de -10°C a 50ºC; Resolução de temperatura: +- 0,1ºC; Precisão de medida: +- 1ºC; Precisão de umidade: +- 5%; Fonte de alimentação: bateria recarregável ou pilhas AAA. |  |  |  |  |  | 08 | und | R$256,00 | 15.436.940/0001-03 |

Justificativa: Equipamentos necessários para atender as disciplinas, nos laboratórios 317 e 320 P1, dos cursos de Química Medicinal, Medicina, Farmácia, Toxicologia Analítica, Nutrição, Biomedicina, Gastronomia.