PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS

| Departamento/Setor: Farmacociências Responsável pela solicitação: Sandra Manoela Dias Macedo E-mail: lab320@ufcspa.edu.br Telefone: 8756 Local de destino do equipamento/bem permanente: Laboratório 320 – prédio 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição do Objeto |  |  |  |  |  | Qtde. | Unidade | Total Estimado | CNPJ do Orçamento |
| Equipamento para controle de temperatura de experimentos de Físico-química – Descrição: - Tipos de Entrada: J, K, T, N, R, S, B, E, Pt100 0-20 mA, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 Vcc, 0-10 Vcc - Exatidão: - Termopares J, K, T: 0,25 % do range ±1 °C; - Termopar N, R, S, B: 0,25 % do range ± 3 °C; Pt100, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 Vcc, 0-10 Vcc: 0,2 % do range - Resolução entrada: 32767 níveis (15 bits) - Taxa de Amostragem: 55 amostras por segundo - Saída Analógica: 0-20 mA ou 4-20 mA - Resolução Saída: 31000 níveis - Tipo de controle: PID, PI, PD, P; On/Off - Ação de Controle: Aquecimento ou Refrigeração - Tipos de saídas de controle: Pulso SSR; Controle 4-20 mA; Relé - Detecção de sensor aberto: Loop aberto / Resistência aberta - Tipos de Alarme: Mínimo, máximo, diferencial, diferencial mínimo, diferencial máximo, sensor aberto, evento de rampa e patamar - Opcionais: Relé, duas entradas e saídas digitais, RS485, detecção de resistência queimada - Comunicação: RS485 Modbus opcional - Rampas e patamares: 20 programas com 9 segmentos cada - Segurança: Proteção de parâmetros por senha - Interface de Configuração: USB mini B - Fonte de Alimentação: 100-240 Vca/cc; 12-24 Vcc - Consumo máximo: 9 VA - Painel Frontal: IP65; Policarbonato (PC): UL94 V-2 - Gabinete: IP20; 48 x 48 x 110 mm (DIN 1/16); ABS+PC UL94 V-0 - Condições de operação: 5 a 50 °C e 0 a 80 % UR - Certificação: CE, RoHs, Reach, UL e cUL - Acompanha acessórios: - Sensor tipo K ponta inóx 100mm - Ponta de Prova Banana/Jacaré |  |  |  |  |  | 08 | und | 1.349,33 x8 = 10.794,64 | 44.745.530/0001-34 |

Justificativa: Equipamento utilizado para controle de temperatura de experimentos nas aulas de Físico Química I, II e III, Físico-Química Experimental I e II, Físico Química, Química Geral e Físico-química entre outras. Essas disciplinas atendem os cursos de Química Medicinal, Farmácia, Biomedicina.