PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS

| Departamento/Setor: Farmacociências Responsável pela solicitação: Sandra Manoela Dias Macedo E-mail: lab320@ufcspa.edu.br Telefone: 8756 Local de destino do equipamento/bem permanente: Laboratório 320 – prédio 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição do Objeto |  |  |  |  |  | Qtde. | Unidade | Total Estimado | CNPJ do Orçamento |
| Equipamento para controle de temperatura de experimentos de Físico-química – Descrição: - Capacidade: 16 Litros - Isolamento térmico através de tijolos isolantes e manta cerâmica térmica - Revestimento externo em chapa de aço carbono SAE 1020 (Aço Inox opcional sob consulta) - Tratamento anticorrosivo - Pintura eletroestática - Câmara interna em cerâmica especial altamente resistente à choques térmicos - Porta com contrapeso, abertura tipo bandeja e furo central com 15 mm de diâmetro com dispositivo de abertura/fechamento. - Temperatura de trabalho: 100°c até 1200°C - Resolução: 1°C - Precisão de controle: +/- 1°C - Sensor de temperatura tipo k - Sistema de aquecimento: resistência fio Kanthal - Painel: policarbonato localizado na lateral do equipamento - Indicador digital: microprocessado digital com PID e autotuning - Timer: programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto - Display: display led 4 dígitos funções indicador luminoso - Potência: 6.000 W - Cabo de alimentação: Com isolamento duplo, duas fases e um terra, sem plug - Medidas Internas (A x L x C): 20 x 40 x 20 cm - Medidas Externas (A x L x C): 52 x 67 cm x 70 cm - Voltagem: 220V - Peso: 110kg - Acessórios inclusos: - Sistema de rampas e patamares: São até 32 programas com 64 seguimentos cada, totalizando 2.048 seguimentos - Termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. |  |  |  |  |  | 01 | und | 5.687,00 | 26.337.230/0001-34 |
| Justificativa: Equipamento utilizado para procedimentos de aulas práticas que demandem alta temperatura, como por exemplo, a calcinação de substâncias. Este equipamento é empregado em diversas aulas práticas, especialmente as de química. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |