PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS

| Departamento/Setor: Farmacociências Responsável pela solicitação: Sandra Manoela Dias Macedo E-mail: lab320@ufcspa.edu.br Telefone: 8756 Local de destino do equipamento/bem permanente: Laboratório 320 – prédio 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição do Objeto |  |  |  |  |  | Qtde. | Unidade | Total Estimado | CNPJ do Orçamento |
| Equipamento para controle de temperatura de experimentos de Físico-química – Descrição: - Faixa de Velocidade: 200 rpm a 15.2000 rpm - Força Máxima Relativa de Centrifugação: 21.953 g - Capacidade máxima (rotor): - 44 x 1.5 / 2.0 ml; 12 x 5 ml ; - 4 x 8 tiras (Rotores vendidos separadamente) - Temperatura: - 20 a 40ºC - Programa de memória: 99 - Engrenagem de aceleração: 10 - Engrenagem de desaceleração: 10 - Dimensões (AxCxL) 292 mm x 561 mm x 287 mm - Display: LCD com iluminação - Trava da Tampa: Motorizado - Peso Líquido: 35 kg - Nível de Ruído: 57 ±2 dB(A) - Alimentação Elétrica: Alimentação CA (incluso) - Consumo de Energia: 500 W - Voltagem: 220V ou bivolt - Certificação de segurança: CE; FCC |  |  |  |  |  | 01 | und | 4.914,20 | 20.048.630/0001-43 |
| Justificativa: Equipamento utilizado em diversas aulas práticas que demandem centrifugação. Atende a todos os cursos que passam pelo laboratório. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |