PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS

| Departamento/Setor: Departamento de Farmacociências Responsável pela solicitação: Maria Lionzo E-mail: lab617@ufcspa.edu.br Telefone: 3303 8847 Local de destino do equipamento/bem permanente: Laboratório de Farmacotécnica e Cosmetologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição do Objeto |  |  |  |  |  | Qtde. | Unidade | Total Estimado | CNPJ do Orçamento |
| Manta de aquecimentos para balão de 250 ml, temperatura até 380°C na superfície do elemento de aquecimento, com regulador de temperatura (termostato), calota externa em alumínio com revestimento epóxi, ninho em tecido de fibra de vidro anti-inflamável, resistência em fio Kanthal, cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos conforme ABNT NBR 14136. 220V |  |  |  |  |  | 6 | unid | 705,00 | 60.765.872/0001-72 |
| Manta de aquecimentos para balão de 1000 ml, temperatura até 380°C na superfície do elemento de aquecimento, com regulador de temperatura (termostato), calota externa em alumínio com revestimento epóxi, ninho em tecido de fibra de vidro anti-inflamável, resistência em fio Kanthal, cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos conforme ABNT NBR 14136. 220V |  |  |  |  |  | 1 | unid | 831,00 | 60.765.872/0001-72 |
| - pHmetro de bancada, com eletrodo e sensor de temperatura, faixa de medição 0,00 a 14,00 pH, precisão de ± 0,01 pH, compensação automática de temperatura na faixa de 5 a 60°C, calibração de pH automática em até 3 pontos. Suporte de eletrodo e manual de instruções devem estar incluídos. Bivolt. |  |  |  |  |  | 1 | unid | 1.458,66 | 05545381000108 |
| - Paquímetro digital com visor LCD e faixa de medição de 0 mm - 150 mm com bateria e estojo |  |  |  |  |  | 1 | unid | 277,34 | 19255865000127 |
| Refratômetro de bancada ABBE – Faixa de medição 1,300-1,700 ND E 0 A 95% BRIX. |  |  |  |  |  | 1 | unid | 5.331,00 | 44841520000100 |

Justificativa: Equipamentos necessários para suprir as novas disciplinas que passaram a fazer parte do laboratório 617. As mantas de aquecimento são utilizadas nas disciplinas de farmacognosia, produção e controle de qualidade de fitoterápicos, tecnologia de óleos e gorduras e atualmente são emprestadas pelo laboratório 301 que fica em outro prédio. Já o pHmetro é utilizado em todas as disciplinas atendidas pelo laboratório. O paquímetro que tínhamos foi dado baixa e esse equipamento é utilizado nas disciplinas de controle de qualidade e biofarmácia. O refratômetro suprirá a nova demanda de disciplinas atendida pelo laboratório, tais como, introdução a tecnologia de alimentos, tecnologia de óleos e gorduras (atualmente ele também é emprestado pelo laboratório 301). Além de suprir a atual carência para atendimento das aulas práticas todos esses equipamentos podem ser utilizados pelos projetos de pesquisa e TCC’s que já acontecem no laboratório.