PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS

| Departamento/Setor: Laboratório 214 – Análises Clínicas Responsável pela solicitação: Sheila B. Lecke E-mail: lab214@ufcspa.edu.br Telefone: 51 33038857 Local de destino do equipamento/bem permanente: Laboratório 214 – Análises Clínicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição do Objeto |  |  |  |  |  | Qtde. | Unidade | Total Estimado (R$) | CNPJ do Orçamento |
| Centrífuga laboratorial analógica para 12 tubos de 15mL com dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta; Velocidade de 4.000 rpm (1.800 x g);acompanha rotor de ângulo fixo para 12 tubos de 15ml; Dimensões aproximadas 330 x 315 x 285mm; Pés de borracha tipo ventosa, que possibilitam um desempenho estável; Motor com escovas de carvão; Própria para amostras de óleo, separação de resíduos e exames de diagnóstico laboratorial; painel com indicador de rotação (VU), com botão para ajuste de velocidade e tempo; com tacômetro e timer analógico; Tempo de centrifugação ajustável 0 a 60min; 80W de potência; Botão de segurança; bivolt; garantia mínima de 12 meses; NOVA. |  |  |  |  |  | 1 | un | 1650,00 | 66.581.935/0003-89 |
| Freezer vertical com uma porta; tecnologia frost free; capacidade de 228L; 150W potência; porta reversível; controle de temperatura; Dimensões aproximadas 169 x 63 x 69cm (A x L x P); 220V; com gavetas; garantia mínima de 12 meses; NOVO. |  |  |  |  |  | 1 | un | 3229,00 | 00.776.574/0006-60 |
| Indicador (Seta) para Ocular de Microscópio; Construída em aço inoxidável; Circunferência para fixação; Ponteira precisa e comprimento 10 mm.NOVO |  |  |  |  |  | 32 | un | 512,00 | 14.994.067/0001-01 |
| Sensor de pH combinado Universal. Especificações: corpo em vidro; conector BNC; Faixa de medição 0 a 14; Temperatura de operação 0 a 90ºC; Bulbo sensor Circular; Diafragma Pontual; Compart. de referência Recarregável; Sistema de referência Ag / AgCl; Eletrólito de referência KCl 3Mol saturado com AgCl; Ponto zero em pH 7,00 +15 mV; Slope > 97%; Cabo coaxial 1 metro. PRODUTO NOVO. |  |  |  |  |  | 3 | un | 992,40 | 29.928.032/0001-33 |
| ESPECTROFOTÔMETRO FAIXA UV/VISÍVEL BIVOLT; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Faixa de comprimento de onda 190-1100nm; Largura da banda 2nm; Precisão do comprimento de onda ±0,5nm; Repetibilidade do comprimento de onda 2nm; Configuração do comprimento de onda Automático; Precisão fotométrica ±0,5%T; Repetibilidade fotométrica 0,2%T; Faixa de exibição fotométrica 0 – 200%T -0,3 – 3,0A 0 – 9999C; Estabilidade 0,002A/h @ 500nm; Nivelamento da linha de base ±0,002A; Espalhamento da luz ≤0,1%T @ 220nm, 360nm; Porta de saída de dados USB; Porta da impressora Porta paralela; Display LCD de 128*64 pontos; Lâmpadas Lâmpadas de deutério e de tungstênio; Detector Fotodiodo de silício; Alimentação 110/220V; 60Hz Dimensão (C*L*A) 460*380*180mm; teclado com dígitos de 0 a 9; acompanha software de varredura. Deve conter: 01 Espectrofotômetro Luz UV-Visível; 01 Cabo; 04 cubetas de vidro; 02 cubetas de quartzo; 01 cd com manual de instruções e software; 01 chave de acesso ao software (pendrive); PRODUTO NOVO; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |  |  | 3 | un | 28047,15 | 45.870.488/0001-46 |
| Jarra elétrica com tampa. voltagem 220v; Capacidade mínima 1,7L; desligamento automático; luz indicadora de funcionamento; PRODUTO NOVO; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |  |  | 1 | un | 124,00 | 89.848.543/0473-00 |
| Objetiva plana acromática de 20X compatível com os microscópios CX31 e CX22Led olympus. NOVO. Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |  |  | 32 | un | 54.336,00 | 93.360.188/0001-60 |
| Aquecedor elétrico de água para pias bidês e lavatórios; 220V; potência 5500W; Dimensões aproximadas 24 x 20.5 x 13 cm; composição: plásticos de engenharia e ligas de metal 3 Temperaturas: permite a utilização direta com torneiras, misturadores e monocomandos; Troca rápida da resistência: tipo refil, de fácil acesso; Pressão de água necessária: 20 a 200kPa (2 a 20mca, metros de coluna d'água). PRODUTO NOVO; Garantia mínima de 12 meses. |  |  |  |  |  | 1 | un | 186,00 | 15.436.940/0001-03 |

Justificativa: Equipamentos essenciais para uso e atendimento das aulas práticas.