|  | Coordenação de Engenharia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Checklist de avaliação para aquisição e instalação de máquinas e equipamentos |  |  |
|  |  | Sim | Não |
| Existe espaço físico para instalação do equipamento? |  | X |  |
| Caso seja instalado em bancada, esta comporta as dimensões e peso do equipamento? |  | X |  |
| Caso seja instalado sobre a laje, há necessidade de averiguar a capacidade de suporte da laje? |  |  |  |
| Haverá necessidade de adequação do mobiliário existente ou projeto de suporte específico para receber este equipamento? |  |  | X |
| O local onde será instalado dispõe de tomadas com a tensão elétrica requerida pelo equipamento? |  | X |  |
| Tendo em vista a potência do equipamento, ele necessidade de tomada de uso especial? |  |  | X |
| Em caso de falta de energia, precisa ser alimentado por grupo gerador? |  |  | X |
| As dimensões do volume e peso permitem que seja transportado pelos elevadores de serviço dos edifícios, permite a passagem em portas e corredores? |  | X |  |
| É necessário o uso de nobreak? |  |  | X |
| O equipamento necessita ser alimentado por rede de gases especiais? |  |  | X |
| Será necessário o uso de rede hidráulica? |  |  | X |
| O equipamento requer ambiente com temperatura controlada? |  |  | X |
| Requer sistema de exaustão? |  |  | X |
| A máquina ou equipamento atende a NR-12, em relação às proteções e sistemas requeridos de modo a evitar acidentes pelo contato com partes móveis, projeção de fragmentos, acionamento acidental, sobrecarga elétrica ou outros? |  | X |  |
| A máquina ou equipamento possui manual do fabricante com a indicação das condições de operação? |  | X* |  |
| A máquina ou equipamento possui instruções e recomendações fornecidas pelo fabricante quanto aos procedimentos e prazos de manutenção? |  | X* |  |
| Há rede de assistência técnica disponível no Estado? |  | X* |  |
| O fabricante fornece instrução técnica na entrega da máquina ou equipamento, sobre o uso e operação do mesmo? |  | X* |  |
| Informações Adicionais: |  |  |  |
| As respostas marcadas com * dependem do processo de compra. Não fixamos necessidade de nenhum fabricante em específico – isso fica a cargo do vencedor da licitação. Bens: geladeira (comum) frost free, balança analítica, pHmetro. |  |  |  |
| Obs.: Em caso de dúvidas a respeito de qualquer um dos itens listados, a Coordenação de Engenharia deverá ser consultada (engenharia@ufcspa.edu.br), a fim de fornecer todas as informações pertinentes para o correto preenchimento do questionário. |  |  |  |