PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS

Departamento/Setor: Laboratório de Física Responsável pela solicitação: Thatiane Alves Pianoschi E-mail: thatiane@ufcspa.edu.br Telefone: 3303-8877 Local de destino do equipamento/bem permanente: Laboratório de Física, sala 413, prédio 1.

| Descrição do Objeto | Qtde. | Unidade | Total Estimado | CNPJ do Orçamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Balança digital 1g - capacidade 10kg 110V | 3 | unidade | 150,00 | 16.633.161/0001-52 |
| Galvanometro -35mV A 0V A +35mV | 5 | unidade | 1.750,00 | 16.633.161/0001-52 |
| Termômetro de coluna líquida -10 a +110 (°C), divisão 1 (°C) | 5 | unidade | 170,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Frasco com limalhas de ferro | 5 | unidade | 174,65 | 92.967.595/0001-77 |
| Correia chata para gerador de Van de Graaff (esse item que ser comprado da marca do equipamento que temos no laboratório – CIDEPE) | 5 | unidade | 800,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Bateria 9V | 25 | unidade | 374,75 | 24.189.228/0001-30 |
| Sensor temperatura -50 a 150 (°C), termopar bainha inox 126 mm e cabo (miniDIN-miniDIN) | 5 | unidade | 4.100,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Micrômetro externo milesimal 0 a 25 mm x 0,001 mm | 5 | unidade | 3.514,75 | 13.064.755/0001-00 |
| Imã (NdFeB) encapsulado, 48 mm | 10 | unidade | 100,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Conjunto diapasões 440 Hz, caixa de ressonância e contrapeso | 5 | unidade | 4.750,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Diapasão com Caixa de Ressonância 256hz | 2 | unidade | 700,00 | 16.633.161/0001-52 |
| Diapasão com Caixa de Ressonância 512hz | 2 | unidade | 700,00 | 16.633.161/0001-52 |
| Conjunto dilatação linear com gerador elétrico de vapor e multímetro. 110V | 5 | unidade | 20.000,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Conjunto Termodinâmica, troca de Calor e expansão térmica dos líquidos | 1 | unidade | 12.180,00 | 16.633.161/0001-52 |
| Conjunto temperatura e calor SEM MLEQ051A. 110V. | 5 | unidade | 27.600,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Painel para hidrostática com empuxo, fluidos | 5 | unidade | 7.425,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Conjunto hidráulica, hidrodinâmica, com sensor, interface e software SEM MLEQ051A. 110V | 5 | unidade | 61.200,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Conjunto termodinâmica, calorimetria a seco, com termômetro digital, fonte e medidor. 110V | 5 | unidade | 21.500,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Conjunto radiação térmica, cubo de (Leslie), placas circulares, multímetro. 110V | 5 | unidade | 17.500,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Prensa hidráulica com medidor, sensor e software 110V | 5 | unidade | 9.750,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Conjunto golpe de aríete com sensores, software e interface, fluidos | 5 | unidade | 94.500,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Conjunto para módulo de (Young) em barras 110V | 5 | unidade | 11.000,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Conjunto para módulo de (Young) em fios 110V | 5 | unidade | 24.000,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Conjunto energias renováveis, unidade consumidora e multímetro | 5 | unidade | 100.000,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Conjunto pêndulos físicos com sensor e software 110V | 5 | unidade | 10.500,00 | 92.967.595/0001-77 |
| Kit de Física - Estudo do Efeito Seebeck | 5 | unidade | 4.580,00 | 16.633.161/0001-52 |

Justificativa: O laboratório de Física, sala 413 prédios 01, atende os cursos de Física Médica, Informática Biomédica, Química Medicinal, Fonoaudiologia em atividades experimentais, assim para cumprir as competências necessárias para os desenvolvimentos das atividades didáticas é necessário um rol de experimentos mais amplo. Os kits do laboratório de física foram a adquiridos quando da fundação e implementação do curso dos cursos s novos. Desde então conseguimos significativo sucesso na formação dos alunos e com a consolidação do corpo docente e com as demandas crescentes associadas a necessidade de uma maior atuação do curso em atividades de caráter extensionistas, procuramos viabilizar, de forma estratégica, uma atualização dos equipamentos e a aquisição de outros que possibilitarão uma atuação junto ao público externo. Além deste ponto, percebemos ao longo destes anos um maior interesse dos alunos por atividades de caráter prático o que, se tratando de física básica, só é possível com atividades laboratoriais. Com a lista de materiais que submetemos, pretendemos aumentar em 30% o número de experimentos possíveis nos laboratórios de física médica. Ressalto que os primeiros itens da lista são para manutenção dos equipamentos e atividades que já são desenvolvidas no laboratório, por isso a aquisição é bem importante para não impactar nas atividades didáticas.