PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS

| Departamento/Setor: Departamento de Enfermagem/ Laboratório de Habilidades e Cuidado Humano Responsável pela solicitação: Luccas Melo de Souza E-mail: luccas@ufcspa.edu.br; labhabilidades@ufcspa.edu.br Telefone: 8848 Local de destino do equipamento/bem permanente: Laboratório de Habilidades, sala 819, prédio 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição do Objeto |  |  |  |  |  | Qtde. | Unidade | Total Estimado | CNPJ do Orçamento |
| Kit Aparelho de ultrassom para punção de acessos vasculares portátil, com peso de 2,3 kg (30 x 22x 5 cm) com imagem bidimensional em tempo real, teclas em touch screen, sonda linear de frequência 7,5 - 10 MHz com ganho de profundidade entre 0,5 a 6 cm, marcadores de profundidade (a cada 0,5 cm), barra de ferramentas principal (profundidade, congelar, definições, ganho de imagem e brilho), ícones de cateter (em proporção à imagem do vaso a uma profundidade selecionada), com encaixe de guia de agulhas para realização de punção guiada por ultrassom, com tecnologia de mensuração de estruturas vasculares em tempo real e modo de confirmação de ponta de cateter em tempo real por ECG, com fonte de alimentação com adaptador CA e bateria interna (até 3 horas de autonomia com carga máxima), possuir 4 entradas USB e 1 saída de vídeo HDMI. |  |  |  |  |  | 01 | 01 |  |  |

Justificativa: Equipamento a ser utilizado em aulas práticas do curso de Enfermagem