## Prédio I (01)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO I | 7/3 | 13/3 | 20/3 | 27/3 | 3/4 | 10/4 | 17/4 | 24/4 | 2/5 | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | 3/7
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Identificação da tubulação
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência
SISTEMA DE HIDRANTES
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
Teste de vazão no ponto mais favorável
Teste de vazão no ponto menos favorável
Numeração das caixas de hidrantes conforme projeto
PORTAS CORTA FOGO
Verificação das condições de instalação e dos componentes da PCF
Verificação de selo de certificação

## Prédio I (02)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO I | 10/7 | 17/7 | 24/7 | 31/7 | 7/8 | 14/8 | 21/8 | 28/8 | 4/9 | 11/9 | 18/9 | 25/9 | 2/10 | 9/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 6/11
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Identificação da tubulação
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência
SISTEMA DE HIDRANTES
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
Teste de vazão no ponto mais favorável
Teste de vazão no ponto menos favorável
Numeração das caixas de hidrantes conforme projeto
PORTAS CORTA FOGO
Verificação das condições de instalação e dos componentes da PCF
Verificação de selo de certificação

## Prédio I (03)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO I | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 4/12 | 11/12 | 18/12
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Identificação da tubulação
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência
SISTEMA DE HIDRANTES
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
Teste de vazão no ponto mais favorável
Teste de vazão no ponto menos favorável
Numeração das caixas de hidrantes conforme projeto
PORTAS CORTA FOGO
Verificação das condições de instalação e dos componentes da PCF
Verificação de selo de certificação

## Prédio II (01)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO II | 7/3 | 13/3 | 20/3 | 27/3 | 3/4 | 10/4 | 17/4 | 24/4 | 2/5 | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | 3/7
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Identificação da tubulação
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência
SISTEMA DE HIDRANTES
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
Teste de vazão no ponto mais favorável
Teste de vazão no ponto menos favorável
Numeração das caixas de hidrantes conforme projeto
SISTEMA DE SPRINKLERS
Teste casa de bombas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
PORTAS CORTA FOGO
Verificação das condições de instalação e dos componentes da PCF
Verificação de selo de certificação
ESCADA PRESSURIZADA
Inspeção do sistema de pressurização | [17 empty] | x
Inspeção do quadro | [17 empty] | x

## Prédio II (02)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO II | 10/7 | 17/7 | 24/7 | 31/7 | 7/8 | 14/8 | 21/8 | 28/8 | 4/9 | 11/9 | 18/9 | 25/9 | 2/10 | 9/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 6/11
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Identificação da tubulação
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência
SISTEMA DE HIDRANTES
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
Teste de vazão no ponto mais favorável
Teste de vazão no ponto menos favorável
Numeração das caixas de hidrantes conforme projeto
SISTEMA DE SPRINKLERS
Teste casa de bombas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
PORTAS CORTA FOGO
Verificação das condições de instalação e dos componentes da PCF
Verificação de selo de certificação
ESCADA PRESSURIZADA
Inspeção do sistema de pressurização
Inspeção do quadro

## Prédio II (03)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO II | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 4/12 | 11/12 | 18/12
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Identificação da tubulação
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência
SISTEMA DE HIDRANTES
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
Teste de vazão no ponto mais favorável
Teste de vazão no ponto menos favorável
Numeração das caixas de hidrantes conforme projeto
SISTEMA DE SPRINKLERS
Teste casa de bombas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
PORTAS CORTA FOGO
Verificação das condições de instalação e dos componentes da PCF
Verificação de selo de certificação
ESCADA PRESSURIZADA
Inspeção do sistema de pressurização
Inspeção do quadro

## Prédio III (01)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO III | 7/3 | 13/3 | 20/3 | 27/3 | 3/4 | 10/4 | 17/4 | 24/4 | 2/5 | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | 3/7
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Testes de detectores
Identificação da tubulação de detecção e alarme no térreo e subsolo
Revisão dps equipamentos que estão faltando no sistema SDAI
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência
SISTEMA DE HIDRANTES
Teste casa de bombas
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
Teste de vazão no ponto mais favorável
Teste de vazão no ponto menos favorável
Numeração das caixas de hidrantes conforme projeto
SISTEMA DE SPRINKLERS
Teste casa de bombas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
PORTAS CORTA FOGO
Verificação das condições de instalação e dos componentes da PCF
Verificação de selo de certificação

## Prédio III (02)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO III | 10/7 | 17/7 | 24/7 | 31/7 | 7/8 | 14/8 | 21/8 | 28/8 | 4/9 | 11/9 | 18/9 | 25/9 | 2/10 | 9/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 6/11
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Testes de detectores
Identificação da tubulação de detecção e alarme no térreo e subsolo
Revisão dps equipamentos que estão faltando no sistema SDAI
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência
SISTEMA DE HIDRANTES
Teste casa de bombas
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
Teste de vazão no ponto mais favorável
Teste de vazão no ponto menos favorável
Numeração das caixas de hidrantes conforme projeto
SISTEMA DE SPRINKLERS
Teste casa de bombas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
PORTAS CORTA FOGO
Verificação das condições de instalação e dos componentes da PCF
Verificação de selo de certificação

## Prédio III (03)
CRONOGRAMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2023
PRÉDIO III | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 4/12 | 11/12 | 18/12
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
Testes da central de detecção e alarme
Teste acionadores e sirenes
Testes de detectores
Identificação da tubulação de detecção e alarme no térreo e subsolo
Revisão dps equipamentos que estão faltando no sistema SDAI
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Teste de autonomia das luminárias (mínimo 1h)
Identificação dos circuitos independentes para iluminação de emergência
SISTEMA DE HIDRANTES
Teste casa de bombas
Inspeção das caixas de hidrantes e seus componentes e lacre das caixas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
Teste de vazão no ponto mais favorável
Teste de vazão no ponto menos favorável
Numeração das caixas de hidrantes conforme projeto
SISTEMA DE SPRINKLERS
Teste casa de bombas
Inspeção das condições dos reservatórios
Inspeção da tubulação aparente
Inspeção dos registros e componentes
PORTAS CORTA FOGO
Verificação das condições de instalação e dos componentes da PCF
Verificação de selo de certificação