ORÇAMENTO CLÍNICA - REVISÃO 19/09/2024

- Ok

Composição quadros elétricos (180 a 193) - cotação 27 (apresenta apenas 2 orçamentos). Na impossibilidade de conseguir um outro orçamento, deve incluir uma nota com a justificativa abaixo da composição.

R: Explicamos a composição deste preço baseado na proposta das empresas Inseletro e Quadtec para o material e na base SBC para mão-de-obra, em nota abaixo da composição.

- Ok

Item 2.3.9 – PLEO não é base de cotação aceita. Alterado para tem SBC 42675 - aluguel de banheiro químico.

R:  adotamos a composição SBC indicada.

- Ok

Item 4.3.3 – Valor e descrição incompativel com a composição SINAPI 90843. Deverá ser elaborada uma composição para este item.

R: Criamos a composição CPUE 224 para adequar este item, conforme solicitação.

- Ok

Item 4.3.5 - Valor e descrição incompativel com a composição SINAPI 90843. Deverá ser elaborada uma composição para este item.

R: Criamos a composição CPUE 225 para adequar este item, conforme solicitação.

- Pendência: CPUE 175 está em m², porém no orçamento os itens que utilizam esta composição estão com quantidade unitária. Ajustar a unidade e o quantitativo. As demais composições mencionadas abaixo foram ajustadas e estão ok.

Item 4.4.2 – CPUE 172 – Valor e descrição incompativel com o insumo SINAPI 39024 (maio/24) e descrição incompativel com o insumo SINAPI 10492. Mesma situação ocorre na CPUE 173, 174, 175. Solução: Manter a descrição original, ajustar a quantidade necessário no coeficiente do insumo e incluir uma nota ao final da composição explicando os ajustes realizados.

R: Ajustamos as composições conforme solicitação.

R: A unidade e quantidade foram ajustadas na planilha orçamentária conforme considerado nas CPUE’s. Os valores e descrições dos insumos foram atendidos conforme solicitado e explicados abaixo de cada composição.

- Ok

CPUE 177 – Incluir nota ao fina da composição explicando o ajuste do insumo 39022 para transformação de unitário para m². Mesma situação ocorre na CPUE 176, onde houve o ajuste do insumo SBC 1320. Realizar a mesma inclusão de observações em todas as composições onde ocorrem situações semelhantes.

R: Modificamos a unidade das composições de acordo com os insumos SINAPI e SBC utilizados.

- Ok

CPUE 164 a 167 – Não é possível entender como foram extraídos os custos unitários das composições com base no conteúdo das propostas inclusas na cotação 18. Solução: Incluir uma observação ao final de cada composição explicando o método de extração da mediada ou valor médio de mão de obra e material com base nas propostas.

R: Modificamos o mapa de cotações adotando a mediana do total das propostas. Foi utilizada a proposta da Serralheria Bento Gonçalves, que é a cotação mediana. Explicamos a origem dos valores em uma nota abaixo das composições.

- Ok

CPUE 109 - Não é possível entender como foram extraídos os custos unitários das composições com base no conteúdo das propostas inclusas na cotação 25. Mesma situação deve ser observada nas outras composições que utilizam esta cotação. Solução: Incluir uma observação ao final de cada composição explicando o método de extração da mediada ou valor médio de mão de obra e material com base nas propostas.

R: Explicamos a composição deste preço baseado na proposta da empresa Porto Pedras para o material e no SINAPI para mão-de-obra, em nota abaixo da composição.

- Ok

Cotação 25 apresenta somente 2 orçamentos. Situações em que por alguma razão não foi possível obter o terceiro orçamento, devem ser justificadas ao final da composição ao qual essa cotação faz parte.

R: Justificamos esta ocorrência em todas as composições que contemplam a cotação 25.

- Pendência: A composição SINAPI 98547 dupla aderida considera uma camada de 3 e outra de 4mm. Caso não seja possível utilizar no projeto essa configuração, o ideal é desenvolver uma composição própria utilizando esta como base.

Item 5.2.3 o código SINAPI 95547 não corresponde ao serviço descrito.

R: Corrigimos este código.

R: Criamos a CPUE 229 para este item, corrgindo a espessura da manta.

- Ok

Item 5.2.7 o código SINAPI 98567 corresponde a uma proteção mecânica com espessura de 4 cm. Na descrição do orçamento está indicado 2 cm. Solução: Compatibilizar a descrição ou alterar a composição.

R: Alteramos o código para espessura 2cm.

- Ok

CPUE 107 – Insumo SINAPI 87292 não existe.

R: Este código corresponde a uma composição SINAPI, alteramos na CPUE.

- Pendência: A composição SBC 40707 não foi encontrada. Buscando por insumo também não aparece. Sugestão: utilizar insumos de materiais SINAPI, compatíveis com a especificação de projeto.

CPUE 221 – Composição SBC 40703 não encontrada.

R: Corrigimos este código para SBC 40707.

R: A CPUE 221 foi feita com base na composição 40707 do SBC, conforme imagem abaixo, ajustando a mão-de-obra para preços do SINAPI com encargos complementares.

- Ok

Nas composições próprias, vários itens tiveram o código e valor dos insumos e composições de base SINAPI ou SBC corrigidos, pois apresentavam divergência com relação ao valor unitário do mês de referência maio/2024 ou o código não estava em conformidade com a descrição do item. Desta forma, cabe uma revisão geral deste ponto. Tal observação já constava na diligência do MEC.

R: Revisamos as composições, conforme solicitado, e sempre procuramos ser assertivos na obtenção das informações provenientes dos bancos de dados.

- Ok

Ainda da diligência do MEC, conferir se os insumos utilizados de outras bases ou mercado são inferiores a mediana dos preços praticados no SINAPI e sinalizar isso em documento complementar. Além disso, deve-se conferir se os quantitativos de projeto estão batendo com os constantes na planilha e indicar também que esta revisão foi realizada em documento complementar, em atenção a constatação C0508 da diligência.

R: Formalizamos uma declaração sobre este item em anexo.

- Justificar em documento complementar a utilização de outras bases quando não possível a utilização do SINAPI, em atendimento a constatação C0507 da diligência do MEC. No documento deve constar o atendimento ao Decreto 7983 de 8 de abril de 2013 na elaboração do orçamento.

  - Seguem abaixo os principais pontos do Decreto a serem observados e mencionados no relatório de justificativas:

Art. 6º Em caso de inviabilidade da deﬁnição dos custos conforme o disposto nos arts. 3º , 4º e 5º , a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal em publicações técnicas especializadas, em sistema especíﬁco instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.

Art. 8º Na elaboração dos orçamentos de referência, os órgãos e entidades da administração pública federal poderão adotar especiﬁcidades locais ou de projeto na elaboração das respectivas composições de custo unitário, desde que demonstrada a pertinência dos ajustes para a obra ou serviço de engenharia a ser orçado em relatório técnico elaborado por proﬁssional habilitado.

Link do decreto: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011- 2014/2013/Decreto/D7983.htm

R: Formalizamos uma declaração sobre este item em anexo.

- Na composição do BDI de equipamentos, as parcelas do BDI informadas continuam sendo a de obras. Deve ser alterada para as parcelas correspondentes a equipamentos que também constam no Acórdão 2.622/2013/TCU.

R: Alteramos o BDI de equipamentos conforme indicação da própria UFCSPA.

QUESTIONAMENTOS 2

Na entrega final deverá ser entregue, com a distribuição da adm local compatível com os percentuais de conclusão previstos para cada mês, conforme o seguinte apontamento do MEC:

- Constatação (C0602): A evolução do % dos itens relativos à ADMINISTRAÇÃO DA OBRA não está proporcional com o % de execução física da obra.

- Ação corretiva (AC0602): Readequar o cronograma físico-financeiro, em atenção ao subitem 9.3.2.2 do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário.

R: Corrigimos a distribuição percentual do item Administração da Obra, conforme a evolução física da obra.

Com relação ao BDI, deve constar na planilha do detalhamento, a indicação do regime adotado para a previsão de contribuição previdenciária de 4,5%. Deve ter nota incluída na planilha, conforme apontamento do MEC a seguir:

- Constatação (C0702): No detalhamento do BDI, não há declaração atestando qual o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

- Ação corretiva (AC0702): O responsável técnico deve declarar, na própria planilha de detalhamento do BDI, qual o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

R: Declaramos o regime adotado para elaboração do orçamento, em uma observação na planilha do BDI.

QUESTIONAMENTO 3

O item 8.3 - Instalações climatização traz os itens 8.3.1 a 8.3.6 com a unidade conjunto.

Estes itens devem ser abertos na planilha. Cada qual deve ter o seu próprio subitem, assim como foi entregue na planilha da Sete de Setembro.

Da forma como está, por exemplo, não há como medir 1 equipamento específico dentro dos vários previstos, uma vez que a empresa dará seu preço de execução sobre o item da planilha (que está como conjunto) e não sobre os itens da composição de custo do item.

Além disso, tratando-se de um orçamento na ordem de 9 milhões de reais, a existência de itens agregados desta forma, torna pouco transparente o orçamento e chama atenção dos órgãos de controle, podendo dar azo a futuras auditorias.

Ressalto ainda que não pode existir um item "outros" sem a especificação na planilha. Deste modo, solicito que todos estes itens que estão discriminados na CPUE sejam trazidos para a planilha. Desta forma, como solução, a cotação 1 deve ser aberta dentro de várias CPUEs indicando em cada uma 1 item desta cotação. Exemplo: CPUE nº xxx, cotação 1: Unidade evaporadora VRF 50,220V, valor de material, valor de mão de obra. E assim por diante.

R: Conforme solicitação, apresentamos de forma discriminada na planilha orçamentária e nas CEPUE’s todos os itens das instalações de climatização.