## Orçamento Sintético
Obra |  |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
Contratação de empresa especializada para reforma de espaço destinado a implantação do almoxarifado de químicos da UFCSPA CLIENTE: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre ENDEREÇO: Rua Sarmento, 245, Centro Histórico, Porto Alegre-RS. |  |  |  | SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2022 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul ORSE - 06/2022 - Sergipe |  |  | Padrão - 25,0% Equipamento - 12,0% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 00000528 | Próprio | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 70.4
1.2 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, ELETRODUTOS, PERFILADOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES | M | 50
1.3 | 022031 | SBC | RETIRADA QUADRO ELETRICO | UN | 1
1.4 | 017034 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | MES | 5
1.5 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 1
1.6 | 00000432 | Próprio | REINSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO | UN | 1
1.7 | 90445 | SINAPI | RASGO EM LAJE PARA REMOÇÃO DE TUBULÇÃO DE ESGOTO DE 75 MM. | M | 8.13
1.8 | 00000515 | Próprio | RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1
1.9 | 00000391 | Próprio | RASGO DE 15CM DE LARGURA EM CONTRAPISO COM ROMPEDOR | M | 11.7
1.10 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 40.92
1.11 | 00000332 | Próprio | REMOÇÃO DE CAIXA GORDURA SIMPLES | UN | 1
1.12 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | m³ | 3
1.13 | 90445 | SINAPI | RASGO EM LAJE PARA EMBUTIR TUBULAÇÃO DE AGUA 50MM DE DIAMETRO | M | 7.4
1.14 | 00000509 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA | M³ | 12.3
1.15 | 00000263 | Próprio | RETIRADA TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | M | 12.8
1.16 | 90444 | SINAPI | RASGO EM LAJE PARA EMBUTIR TUBULAÇÃO DE AGUA DE 25MM DE DIAMETRO | M | 7.9
1.17 | 100324 | SINAPI | LASTRO DE BRITA COM ALTURA DE 2CM | m³ | 0.02
1.18 | 00000506 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO EM BASALTO | M² | 19.46
1.19 | 022663 | SBC | CORTE DE PERFIS METALICOS DE STEEL FRAME | M | 3.97
2 |  |  | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA
2.1 | 89453 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BLOCOS DE 14X19X39CM; INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m² | 3.77
2.2 | 00000406 | Próprio | COBERTURA DE POLICARBONATO COMPACTO 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA EM STEEL FRAME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
2.3 | 00000508 | Próprio | PAREDE COM PLACA DUPLA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),E= 15MM, RESISTENTE AO FOGO, COM UMA FACE E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DE 90MM, COM VÃOS | m² | 49.6
2.4 | 00000255 | Próprio | PAREDE EM PLACA CIMENTÍCIA DUPLA, EM AMBOS OS LADOS, PLACA COM 10 MM, COMPLETA; COM ENCHIMENTO EM MIOLO DE LÂ MINERAL DE ROCHA, MEMBRANA DE BARREIRA DE ÁGUA TTVEK HOME WRAP OU SIMILAR TECNICO; PRIMER NAS JUNTAS; CORDÃO DELIMITADOR DE JUNTAS E MASSA PARA JUNTAS; SEM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 165
2.5 | 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5x10x20CM; SEM REVESTIMENTO; INCLUSO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m² | 62
2.6 | 00000516 | Próprio | CONJUNTO DE 4 TAMPAS PARA CASA DE MAQUINAS EM ALUMÍNIO COM MIOLO EM LÃ DE ROCHA, INCLUSO ACABAMENTO PARA TAMPA E PUXADOR TUBULAR PARA CADA TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
3 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 | 00000411 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5
3.2 | 00000510 | Próprio | ESQUADRIA TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO NATURAL ANODIZADO | M² | 18.63
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | 91935 | SINAPI | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PVC, 0,6/1,0KV, 16MM²; COBRECOM FLEXICOM OU REFERENCIAL TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 19
4.2 | 00000369 | Próprio | INTERRUPTOR PARELO COM 1 MÓDULO A PROVA DA ÁGUA; COMPLETO COM MÓDULO E CAIXA 4X2; PIAL AQUATIC OU REFERENCIAL TECNICO | UN | 4
4.3 | 92984 | SINAPI | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PVC, 0,6/1,0KV, 25MM²; COBRECOM FLEXICOM OU REFERENCIAL TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 76
4.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 415
4.5 | 91928 | SINAPI | CABO UNIPOLAR DE COBRE, ISOLADO PVC, 450/750 V, 4,0MM²; COBRECOM FLEXICOM OU REFERENCIAL TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 215
4.6 | 00000517 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR DR IN 30mA 25A | UN | 3
4.7 | 00000374 | Próprio | EMENDA DOS CABOS; INCLUSO 4 CONECTORES SPLIT BOLT 25MM², 1 CONECTOR SPLIT BOLT DE 16MM², ISOLAÇÃO COM FITA ISOLANTE COMUM E AUTOFUSÃO | UN | 1
4.8 | 00000373 | Próprio | LUMINARIA BLINDADA TIPO ARTICULADA COM LAMPADA DE LED 20W | UN | 5
4.9 | 00000196 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 MÓDULO A PROVA DA ÁGUA; COMPLETO COM MÓDULO E CAIXA 4X2; PIAL AQUATIC OU REFERENCIAL TECNICO | UN | 1
4.10 | 00000306 | Próprio | TOMADA 2P+T 20A 1 MÓDULO A PROVA DA ÁGUA; COMPLETO COM MÓDULO E CAIXA 4X2; PIAL AQUATIC OU REFERENCIAL TECNICO | UN | 4
4.11 | 00000372 | Próprio | LUMINARIA BLINDADA TIPO PENDENTE COM LAMPADA DE LED 20W | UN | 4
4.12 | 068444 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALUMINIO 40X40X20 | UN | 1
4.13 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR HERMETICO COM BARRAMENTO; INCLUSO ANILHAS, CONECTORES, PLACAS DE INDETIFICAÇÃO, SUPORTE ADICIONAL PARA DR E DPS | UN | 1
4.14 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
4.15 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
4.16 | 00000245 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 63A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
4.17 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
4.18 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
4.19 | 00000187 | Próprio | ELETRODUTO METALICO RIGIDO LEVE GALVANIZADO 3/4"; COMPOSIÇÃO COM ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 105
4.20 | 061946 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3
4.21 | 00000173 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V-20KA | UN | 4
4.22 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A, EATON OU REFERENCIAL TÉCNICO- NORMA DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
4.23 | 00000186 | Próprio | ELETRODUTO METALICO RIGIDO LEVE GALVANIZADO 1 1/4"; COMPOSIÇÃO COM ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20
4.24 | 061550 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.1 | 00000400 | Próprio | CAIXA DE CONTENÇÃO DE RESIDUOS EM CONCRETO COM TAMPA HERMETICAMENTE VEDADE COM BORRACHA RETANGULAR 1,06X1,30M | UN | 2
5.2 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2
5.3 | 89556 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2
5.4 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 7.1
5.5 | 89779 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1
5.6 | 103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
5.7 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1
5.8 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 7.5
5.9 | 104005 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1
5.10 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7
5.11 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1
5.12 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6
5.13 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20
5.14 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4
5.15 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
5.16 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1
5.17 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1
5.18 | 00000386 | Próprio | CAIXA DE COLETA DE RESIDUOS EM CONCRETO COM GRELHA RETANGULAR 60X20CM | UN | 2
5.19 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
5.20 | 00000388 | Próprio | TUBULAÇÃO INDUSTRIAL DE CPVC DE 2" | m | 13.1
5.21 | 00000389 | Próprio | JOELHO 45 GRAUS, CPVC INDUSTRIAL, DN 2" | UN | 4
5.22 | 00000390 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS EM CPVC INDUSTRIAL DE 2" | UN | 2
5.23 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2
6 |  |  | ESTRUTURAL
6.1 | 00000433 | Próprio | EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK 30MPA SEÇÃO 15x30CM; COMPLETA COM FORMA, AÇO, CONCRETO E LANÇAMENTO | m³ | 0.56
6.2 | 00000436 | Próprio | PILARES DE CONCRETO ARMADO PARA SUSTENTAÇÃO DE PAREDE FCK 30MPA; COMPLETO INCLUINDO FORMA.AÇO, CONCRETO E LANÇAMENTO | m³ | 0.75
6.3 | 00000511 | Próprio | TELA EM AÇO COM FIXAÇÃO ABRAÇADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 16.2
6.4 | 00000507 | Próprio | ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO QUIMICOS EM PLACAS DE PAINEL WALL E SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES DE 300X60X300CM | UN | 3
6.5 | 00000512 | Próprio | ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO QUIMICOS EM PLACAS DE PAINEL WALL E SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES DE 240X60X300 | UN | 1
6.6 | 00000513 | Próprio | ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO QUIMICOS EM PLACAS DE PAINEL WALL E SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES DE 150X60X300 | UN | 3
6.7 | 00000514 | Próprio | ESTANTE DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO QUIMICOS EM PLACAS DE PAINEL WALL E SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES DE 90X60X300 | UN | 6
6.8 | 95952 | SINAPI | EXECUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL MEDINDO 25X25X30CM | m³ | 0.1125
6.9 | 00000431 | Próprio | RAMPA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" E 2" POLEGADAS, INCLUSO PERFIS DE SUSTENTAÇÃO DA RAMPA, PINTURA COM FUNDO ANTI CORROSIVO, PINTURA COM ELETROSTÁTICA EM TODA ESTRUTURA,TRANSPORTE E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
6.10 | 00000526 | Próprio | REFORÇO EM ESTRUTURA METÁLICA DE STEEL FRAME EM PERFIL W 310X23,8MM E PERFIL U 100X50 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | UN | 1
6.11 | 00000527 | Próprio | ESTRUTURA METALICA COM PERFIL U SIMPLES E PERFIL U ENRIJECIDO PARA EXECUÇÃO DE CASA DE MÁQUINAS DE 280x160x65CM EM STEEL FRAME - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO | UN | 1
7 |  |  | PISOS
7.1 | 00000426 | Próprio | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO | m² | 39.55
7.2 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5.85
7.3 | 87738 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 27.3
7.4 | 00000199 | Próprio | PISO EM BASALTO 75X75CM E 5CM ESPESSURA | m² | 27.3
7.5 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA, PREPARO MANUAL, ESPESSURA 5CM. | m² | 7.83
7.6 | 87372 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA, PREPARO MANUAL, ESPESSURA MINIMA DE 10CM | m³ | 0.82
8 |  |  | PINTURA
8.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 165
8.2 | 96134 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 210
8.3 | 00000384 | Próprio | PINTURA ACRILICA EM TETOS 2 DEMAOS | M² | 39.55
8.4 | 180018 | SBC | PINTURA COM SELADOR | m² | 485
8.5 | 00000036 | Próprio | PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRILICA ACETINADA 3 DEMAOS; SUVINIL OU REFERENCIAL TECNICO | M² | 485
8.6 | 00000523 | Próprio | RESTAURAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE DAS FACHADAS, INCLUSO LIXAMENTO, FUNDO PREPADOR E PINTURA EM DUAS DEMÃOS CADA | M² | 320
9 |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 62
9.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 62
10 |  |  | ACESSORIOS/PPCI/SPDA
10.1 | 00000368 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, COM TAMPA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. | UN | 2
10.2 | 00000375 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO PARA SPDA 3/4"x2,40M; COBREADA COM ALTA CAMADA; COM CONECTOR | UN | 2
10.3 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2
10.4 | 00000395 | Próprio | AVISADOR AUDIOVISUAL DE INCENDIO - 2 FIOS | UN | 1
10.5 | 00000333 | Próprio | TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE 30CM | UN | 10
10.6 | 00000379 | Próprio | CABO COBRE NU 50MM²; INCLUSO CONECTORES E TERMINAIS; PARAFUSOS E ARRUELAS; PASTA ANTIOXIDO | M | 21
10.7 | 00000376 | Próprio | EXECUÇÃO DE 4 SOLDAS EXOTERMICAS COM MOLDE | UN | 1
10.8 | 00000377 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO 1" | UN | 3
10.9 | 00000382 | Próprio | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" NA COR VERMELHA COM ACESSORIOS | M | 14
10.10 | 00000396 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO - 3 FIOS | UN | 1
10.11 | 061550 | SBC | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3
10.12 | 00000383 | Próprio | BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4"X1/8"; INCLUSO CONECTORES E TERMINAIS; PARAFUSOS E ARRUELAS; SELANTE PU CINZA E PASTA ANTIOXIDO | M | 52
10.13 | 00000397 | Próprio | CABO BLINDADO SHIELD 3 VIAS 1MM | M | 72
10.14 | 00000398 | Próprio | CABO BLINDADO SHIELD 2 VIAS 1MM | M | 72
10.15 | 190885 | SBC | CHUVEIRO LAVA OLHOS | UN | 2
10.16 | 00000518 | Próprio | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO 12X24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.1 | 87634 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA , PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 40.92
11.2 | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | m² | 40.92
11.3 | 00000268 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E=4MM | m² | 49.45
12 |  |  | CLIMATIZAÇÃO
12.1 | 00000520 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DUTOS DE EXUSTÃO DE 0,75MM COM ISOLAMENTO INCLUSO DUAS GRELHAS DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE 0,70X0,20 E UMA GRELHA DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE 1,05X0,20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
12.2 | 00000519 | Próprio | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE SISTEMA DE SPLIT 48.000Btu/h MODELO DUTO - INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE LINHA, GÁS E DRENO | UN | 1
12.3 | 00000522 | Próprio | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, INCLUSO DUTO FLEXIVEL EM ALUMINIO 100MM, VENEZIANA DE TOMADA DE AR E CAIXA DE FILTRAGEM G4+M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
13 |  |  | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
13.1 | 00000013 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 65
13.2 | 023716 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO | m³ | 16
14 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120
14.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 450
14.3 | 90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100
14.4 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400
15 |  |  | EQUIPAMENTOS
15.1 | 00000296 | Próprio | SPLIT BUILT-IN VERSATILE 48.000 BTUS CARRIER FRIO, OU SIMILAR TECNICO, INCLUSO CONDENSADORA E EVAPORADORA | UN | 1
15.2 | 00000297 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL DE BAIXO NÍVEL SONORO 100 mm 250m³/h | UN | 1
Totais ->
Tipo de Licitação |  |  | Tomada de Preços | [5 empty] | Total sem BDI
Abertura da Licitação | [8 empty] | Total do BDI
Número do Processo Licitatório | [8 empty] | Total Geral