## Orçamento Sintético
ANEXO Q - Modelo de planilha orçamentária
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
Objeto: Instalação Laboratório Bioplast Proprietário: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre Endereço: Rua Sarmento Leite, 145, Centro Histórico Data: 10/01/2024
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  |  | Total |  |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | M. O. | EQ. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 |  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 |  |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 |  |  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 |  |  | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 |  |  | REMOÇÃO DE FORRO OU PAREDE DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 6.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | RETIRADA CUIDADOSA PISOS EM GRANITO | m² | 3.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 |  |  | DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm | m² | 4.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 |  |  | RETIRADA CUIDADOSA PISOS EM BASALTO | m² | 6.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 |  |  | RETIRADA CUIDADOSA DE RODAPES EM GRANITO | M | 5.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 0.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7 |  |  | REMOCAO DE REVESTIMENTO EM ACM | m² | 9.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9 |  |  | REMOÇÃO CUIDADOSA DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10 |  |  | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | DIVISÓRIAS E PAINÉIS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 |  |  | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 9.81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 |  |  | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 26.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 |  |  | PAINÉIS COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A FOGO, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 8.61 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 |  |  | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA ENSACADA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | m² | 35.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | AUMENTO DA BASE PARA COMPRESSOR | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 |  |  | FORNECIMENTO E MISTURA MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 1:2:3 | m³ | 0.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 |  |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 |  |  | FORMA DE MADEIRA PARA SAPATAS | m² | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 0.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 |  |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 0.44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7 |  |  | REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA | m² | 0.52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8 |  |  | FIXAÇÃO ESTRUTURA-ESTRUTURA COM FERRO CABELO, COM VERGALHÃO DE AÇO CA 50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL. | UN | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | PISOS E RODAPÉS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1 |  |  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 |  |  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_07/2019 | m³ | 0.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 |  |  | RECOMPOSICAO E REGULARIZACAO CAMADA DE CONTRAPISO | m² | 6.76 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 |  |  | INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO, 1,20x0,55 m, REAPROVEITADO. | m² | 3.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 |  |  | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 0.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 |  |  | RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 13.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.7 |  |  | LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE RODAPÉS DE BASALTO, H = 10 CM. | M | 3.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.9 |  |  | SERVIOÇO DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM BASALTO POLIDO PARA PISO, PLACAS 75 X 75 CM, ESPESSURA DE 2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE AC III. | M² | 6.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.10 |  |  | LIXAMENTO E REPARO COM REJUNTE EM PISO | M² | 0.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | ISTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.1 |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.2 |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.3 |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.4 |  |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.5 |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.6 |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.7 |  |  | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.8 |  |  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.9 |  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M | 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.10 |  |  | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1.11 |  |  | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.1 |  |  | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.2 |  |  | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.3 |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.4 |  |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.5 |  |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.6 |  |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.7 |  |  | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 4.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.8 |  |  | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.9 |  |  | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.10 |  |  | CAIXA DE GORDURA AFOGADA (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2.11 |  |  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | FORROS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1 |  |  | ABERTURA E RECOMPOSICAO DE FORRO EM GESSO | m² | 2.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 |  |  | FORRO GESSO ACARTONADO PLACOSTIL F-530 | m² | 2.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 |  |  | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | M | 21.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1 |  |  | ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.1 |  |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUMINIO BRILHANTE 4x10W LED | UN | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.2 |  |  | LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUMINIO BRILHANTE 4x10W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.3 |  |  | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 |  |  | TOMADAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.1 |  |  | PONTO DE ESPERA PARA TOMADA 3P + N + T | UN | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.2 |  |  | REALOCAÇÃO DE TOMADA DE USO GERAL (2 MÓDULOS) - INCLUSO REMOÇÃO DE FIOS E ELETRODUTOS/CANALETAS | UN | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.3 |  |  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 220V (MÚDULO VERMELHO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.4 |  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 220V (MÓDULO VERMELHO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.5 |  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.6 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x2" PVC | UN | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 |  |  | ELETRODUTOS E CANALETAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.1 |  |  | CANALETA ALUMÍNIO DUPLO C LISA COM DIVISÓRIA 73X25X3000 MM BRANCA STANDART, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.2 |  |  | CANALETA COM DIVISORIA 50x20mm SISTEMA ""X"" PIAL, por metro. | UN | 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.3 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.4 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.5 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.6 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 30x30x10cm PVC CPT | UN | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3.7 |  |  | CAIXA OCTOGONAL 4” X 4”, PVC, INSTALADA SOBRE FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4 |  |  | CONDUTORES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.1 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.2 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.3 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 272 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4.4 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.2 |  |  | DISJUNTOR DIN TETRAPOLAR, CURVA C, 63A, 127/220 V, COM PROTEÇÃO DDR 30 mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.3 |  |  | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, CURVA C, 70A, 127/220 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.4 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.5 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.6 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.7 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.8 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.9 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.10 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5.11 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, DPS, 175V-20KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1 |  |  | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 |  |  | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 |  |  | INSUFLAMENTO DE AR | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.1 |  |  | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" | M | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.2 |  |  | CONEXÃO Y, 45 GRAUS, EM CHAPA GALVANIZADA, DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM DUTO DE EXAUSTÃO OU INSULFLAMENTO DE AR | UN | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2.3 |  |  | DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 1 VIA, DIÂMETRO DE 150 MM. | UN | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3 |  |  | EXAUSTÃO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3.1 |  |  | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"" | M | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3.2 |  |  | TIRANTE ROSQUEADO 3/8"" - FIXADO EM LAJE | UN | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3.3 |  |  | CONEXÃO Y, 45 GRAUS, EM CHAPA GALVANIZADA, DN 125 MM, INCLUSO ABRAÇADEIRAS FLEX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM DUTO DE EXAUSTÃO OU INSULFLAMENTO DE AR | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3.4 |  |  | GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO, CIRCULAR, ALETAS HORIZ. DN 125MM | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3.5 |  |  | MICRO VENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO 12,50 CM (VAZÃO DE 160 M³/H) | UN | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 |  |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 0.36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | PINTURA | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1 |  |  | PREPARO DE PAREDE COM MASSA PVA + FUNDO PREPARADOR | m² | 88.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 138.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3 |  |  | PREPARO DE TETOS COM CORRECAO DE MASSA CORRIDA PVA | m² | 5.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.4 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 32.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.5 |  |  | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.6 |  |  | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 11.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.7 |  |  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 11.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | MOBILIÁRIO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1 |  |  | M05 - PIA, COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 60X60 MM, COM PINTURA, TAMPO EM GRANITO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, CUBA INOX 600X400X300 MM. L = 70CM, C = 110 CM ,H = 90 CM. | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2 |  |  | M14 - PRATELEIRA ABERTA COM TRÊS NÍVEIS, EM COMPENSADO NAVAL 18 MM, TRAVAMENTO EM PAREDE COM, L = 40 CM, C = 85 CM, H = 120 CM. | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3 |  |  | M15 - BANCADA, COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 60X60 MM, COM PINTURA, TAMPO EM GRANITO NA PARTE SUPERIOR. L = 80CM, C = 105 CM ,H = 110 CM. | UN | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.4 |  |  | M22 - BANCADA FIXA APOIADA SOBRE MURETA, COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 60X60 MM, COM PINTURA, TAMPO EM GRANITO NA PARTE SUPERIOR. L = 70 CM, C = 120 CM, H = 110 CM. | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.5 |  |  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 94.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2 |  |  | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | Totais -> | 0 | 0 | 0 | 0
Total sem BDI
Total do BDI
[11 empty] | Total Geral |  | 0