13/08/2024, 16:26

Kit Barramento 225A Trifásico Isolado P/56 Circuitos

• entrar

• cadastre-se

Kit Barramento 225A Trifásico Isolado P/56 Circuitos

Categoria: Trifásico 225A Isolado

Código: 7898694450606

Disponibilidade: Em estoque

Marca: Zathura Barramentos

Kit Barramento 225A Trifásico Isolado P/56 Circuitos

•

R$653,68

via Boleto Bancário

https://www.zathurabarramentos.com.br/kit-barramento-225a-trifasico-isolado-p-56-circuitos?search=Kit Barramento 56

1/5

13/08/2024, 16:26

Kit Barramento 225A Trifásico Isolado P/56 Circuitos

• entrar

• cadastre-se

Calcular frete

Digite seu CEP

Calcular

Nao sei meu cep

0 comentários

Compartilhe nas redes sociais

Descrição

Feito para disjuntores padrão DIN, o barramento auxilia a distribuição da tensão e

corrente elétrica. Possui o barramento geral para até 225A e barramentos derivados

de até 63A, trilhos para fixação, barramentos neutro e terra, isoladores e parafusos de

fixação. Nosso produto visa se destacar não só pela eficiência e qualidade, como

preço justo.

- INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Para disjuntores padrão DIN.

Barras verticais de 20mm x 5mm.

Barras horizontais de 3/8" x 1/16".

Capacidade para até 56 circuitos.

Barramento para caixas e quadros elétricos, de embutir e sobrepor, em diversas

medidas.

- ITENS INCLUSOS:

1 Barramento Isolado de distribuição com capacidade de 225 amperes;

1 Kit barramento neutro 225A;

1 Kit barramento terra 225A;

2 Trilhos para fixação dos disjuntores;

1 Trilho para fixação do disjuntor geral;

https://www.zathurabarramentos.com.br/kit-barramento-225a-trifasico-isolado-p-56-circuitos?search=Kit Barramento 56

2/5

13/08/2024, 16:26

• entrar

• cadastre-se

Kit Barramento 225A Trifásico Isolado P/56 Circuitos

GARANTIAS E PRECAUÇÕES

- A ZATHURA BARRAMENTOS GARANTE:

Alta qualidade dos produtos ofertados;

Pontualidade em nossas entregas;

Garantia de um ano em todos os produtos ofertados.

- RECOMENDAÇÃO PARA INSTALAÇÃO:

Recomendamos que seja instalado por um técnico eletricista ou alguém com

conhecimento na área.

Conferir os apertos dos parafusos uma vez que o produto estiver fixado nos disjuntores e

na chapa.

Comentários (0)

Não há comentários para este produto.

Escreva um comentário

Seu nome

Seu comentário

Nota: HTML não suportado.

Avaliação

Ruim O

ооо O Bom

Comentar

https://www.zathurabarramentos.com.br/kit-barramento-225a-trifasico-isolado-p-56-circuitos?search=Kit Barramento 56

3/5

13/08/2024, 16:26

Kit Barramento 225A Trifásico Isolado P/56 Circuitos

• entrar

• cadastre-se

דיוסוס יוון

Whatsapp

11 94502-5912

Endereço

Américo Brasiliense, 1837 - Chácara Santo Antônio São Paulo/ SP CEP: 04715-005

Horário de atendimento

De Seg a Sex das 8:00 às 18h00

E-mail

sac@zathura.com.br

Ο

f c

Nossa Localização

Américo Brasiliense, 1837 - Chácara Santo Antônio São Paulo/SP CEP: 04715-005

Seu endereço

Institucional

https://www.zathurabarramentos.com.br/kit-barramento-225a-trifasico-isolado-p-56-circuitos?search=Kit Barramento 56

Como Chegar

4/5

13/08/2024, 16:26

entrar

cadastre-se

Kit Barramento 225A Trifásico Isolado P/56 Circuitos

Criação: Webcis

https://www.zathurabarramentos.com.br/kit-barramento-225a-trifasico-isolado-p-56-circuitos?search=Kit Barramento 56

5/5