## DESERTOS
ID | Código (Catálogo) | CATMAT | Descrição do Objeto | Unidade | Qtde. | Laboratório
1 | 21.04.361949 | 439804 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 G x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual | caixa c/ 100 und | 3 | 004/P1
1 | 21.04.361949 | 439804 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21 G x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual | caixa c/ 100 und | 2 | 214/P2
2 | 21.04.362207 | 439807 | Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 G x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector Luer Lock ou Slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual | caixa c/ 100 und | 2 | 214/P2
7 |  | 392369 | Álcool Isopropílico, apresentação: em lenço umidecido, concentração: 70% v/v | caixa c/ 200 und | 2 | HABILIDADES
28 |  | 475100 | Bocal, compatibilidade: compatível c/ espirômetro, modelo: tubular reto, tamanho: adulto, materia prima: papelão resistente, face externa impermeável, apresentação: embalagem individual, esterilidade: descartável [tamanho: 65 mm (comprimento) x 28 mm (diâmetro interno) x 30 mm (diâmetro externo)] | pcte c/ 100 und | 2 | 305/P1
36 |  |  | Caixa plástica, aplicação: organizador materiais, material: polipropileno, capacidade: 10 L, comprimento: 54 cm, largura: 36 cm, altura: 25 cm, cor: branca, transmitância: transparente, características adicionais: travas e alças laterais | und | 4 | ANATOMIA
36 |  |  | Caixa plástica, aplicação: organizador materiais, material: polipropileno, capacidade: 10 L, comprimento: 54 cm, largura: 36 cm, altura: 25 cm, cor: branca, transmitância: transparente, características adicionais: travas e alças laterais | und | 5 | 615/P2
37 |  | 440425 | Caixa plástica, aplicação: organizador materiais, material: polipropileno, capacidade: 15 L, comprimento: 44 cm, largura: 29 cm, altura: 18 cm, cor: branca, transmitância: transparente, características adicionais: travas e alças laterais | und | 4 | ANATOMIA
38 | 16.04.35406 | 440426 | Caixa plástica, aplicação: organizador materiais, material: polipropileno, capacidade: 30 L, comprimento: 53 cm, largura: 37 cm, altura: 24 cm, cor: branca, transmitância: transparente, características adicionais: travas e alças laterais | und | 4 | ANATOMIA
39 |  |  | Caixa plástica, aplicação: organizador materiais, material: polipropileno, capacidade: 40 L, comprimento: 78 cm, largura: 51 cm, altura: 37 cm, cor: branca, transmitância: transparente, características adicionais: travas e alças laterais | und | 4 | ANATOMIA
40 | 16.04.35410 | 440728 | Caixa plástica, tipo: caixa organizadora, material: plástico resistente, capacidade: 2,50 L, comprimento: 26 cm, largura: 17,50 cm, altura: 8,50 cm, transmitância: transparente, características adicionais: tampa e travas | und | 6 | ANATOMIA
41 |  | 440737 | Caixa plástica, tipo: caixa organizadora, material: plástico resistente, capacidade: 28 L, comprimento: 56,50 cm, largura: 38,50 cm, altura: 20 cm, transmitância: transparente, características adicionais: tampa e travas (empilhável) | und | 8 | 305/P1
42 |  | 455069 | Caixa plástica, tipo: caixa organizadora, material: plástico resistente, capacidade: 78 L, comprimento: 63 cm, largura: 45 cm, altura: 40 cm, transmitância: transparente, características adicionais: tampa e travas (empilhável) | und | 4 | 305/P1
43 |  | 441668 | Caixa plástica, tipo: caixa organizadora, material: plástico, capacidade: 5 L, comprimento: 330 mm, largura: 218 mm, altura: 103 mm, transmitância: transparente, características adicionais: com tampa | und | 5 | ANATOMIA
44 |  | 438009 | Caixa plástica, tipo: organizador com tampa, material: plástico, capacidade: 20 L, comprimento: 487 mm, largura: 331 mm, altura: 196 mm, cor: branca | und | 4 | ANATOMIA
45 |  | 438013 | Caixa plástica, tipo: organizador com tampa, material: plástico, capacidade: 4,30 L, comprimento: 262 mm, largura: 177 mm, altura: 147 mm, cor: branca (com travas laterais, empilhável) | und | 10 | 305/P1
51 | 16.04.35462 | 277589 | Cateter oxigenoterapia, tipo: siliconizado, material tubo: plástico atóxico, tamanho: nº 8, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalagem individual | pcte c/ 10 und | 10 | HABILIDADES
52 |  |  | Célula de difusão de Franz, material: vidro, capacidade: 10 mL, características adicionais: encamisada, com pinça, molinha e barra magnética | und | 2 | 320/P1
53 |  |  | Cola, tipo: spray, aplicação: colagem de lacerações de tecido humano | frasco c/ 500 mL | 2 | ANATOMIA
57 |  |  | Coluna cromatográfica, aplicação: em cromatografia líquida de fase reversa C18, comprimento: 100 mm, diâmetro: 2,1 mm, tamanho partículas: 1,9 micra, características adicionais: compatível com LC-MS/MS | und | 1 | CENTRAL ANALÍTICA
59 |  |  | Conjunto de potes quadrados, aplicação: armazenamento de mantimentos, material: polipropileno, cor: transparente, características adicionais: conjunto com 6 unidades, tampa rosqueável, livres de BPA, capacidades: 8,0 L, 5,6 L, 3,5 L, 1,8 L, 1,1 L e 0,7 L | conjunto c/ 6 und | 5 | 004/P1
61 |  | 439209 | Cuba uso hospitalar, formato: redondo, material: aço inox, capacidade: cerca de 200 mL | und | 10 | HABILIDADES
62 |  | 439214 | Cuba uso hospitalar, formato: tipo rim, material: aço inox, capacidade: cerca de 700 mL (dimensões 26 x 12 x 6 cm) | und | 10 | HABILIDADES
63 |  | 439221 | Cuba uso hospitalar, material: aço inox, formato: retangular, dimensões: cerca de 30 x 20 cm, profundidade: cerca de 5 cm | und | 2 | 305/P1
66 |  |  | Dispenser borrifador, aplicação: para acetona e álcool, material: polietileno alta densidade, capacidade: 250 mL | und | 6 | 004/P1
85 |  |  | Filtro de carvão ativado compatível com destilador de água da marca Cristófoli. Modelo: WS-303B, referência: Cristófoli ou equivalente | und | 10 | 320/P1
86 |  |  | Filtro de resistência compatível com destilador de água da marca Cristófoli. Modelo: WS-303B, referência: Cristófoli ou equivalente | und | 20 | 320/P1
87 |  |  | Fio de sutura agulhado, modelo fio: monofilamentar, material fio: nylon / poliamida incolor, diâmetro fio: 3-0, comprimento fio: cerca de 75 cm, tipo agulha: agulha 3/8 círculo, modelo agulha: cortante reversa / invertida, comprimento agulha: cerca de 30 mm, esterilidade: estéril, apresentação: embalagem individual | caixa c/ 24 und | 1 | PATOLOGIA
88 |  | 487449 | Fio de sutura agulhado, modelo fio: monofilamentar, material fio: nylon / poliamida preto, diâmetro fio: 2-0, comprimento fio: cerca de 45 cm, tipo agulha: agulha 1/2 círculo, modelo agulha: cortante reversa / invertida, comprimento agulha: cerca de 26 mm, esterilidade: estéril, apresentação: embalagem individual | caixa c/ 24 und | 1 | PATOLOGIA
89 |  | 487445 | Fio de sutura agulhado, modelo fio: monofilamentar, material fio: nylon / poliamida preto, diâmetro fio: 3-0, comprimento fio: cerca de 45 cm, tipo agulha: agulha 3/8 círculo, modelo agulha: cortante reversa / invertida, comprimento agulha: cerca de 30 mm, esterilidade: estéril, apresentação: embalagem individual | caixa c/ 24 und | 1 | PATOLOGIA
90 |  |  | Fio para sutura, tipo: encerado, material: poliéster, características adicionais: alta resistencia, não absorve líquidos | rolo c/ 500 g | 5 | ANATOMIA
116 | 16.04.36878 | 332343 | Indicador químico, classe: classe I, tipo uso: externo, apresentação: fita adesiva, características adicionais: para esterilização a vapor (indicadora de esterilização em autoclave; confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose; possui massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas em uma de suas faces e uma fina camada de resina acrílica impermeabilizante na outra face) | rolo c/ 19 mm x 30 m | 5 | 320/P1
123 |  | 280785 | Lápis dermográfico, cor: vermelho | und | 7 | 004/P1
124 |  | 357457 | Linha costura, material: algodão, comprimento: 183 m, cor: branca, número: 01 (linha extra forte) | und | 5 | ANATOMIA
127 |  | 465995 | Material laboratório, tipo: cesto para transporte, material: plástico, dimensões: cerca de 5 frascos (transporte de reagentes; material: polipropileno resistente; capacidade: 4 frascos; tamanho: frascos de 1 L; com divisórias internas; com laterais fechadas; selado contra vazamentos; com alça resistente) | und | 1 | 305/P1
127 |  | 465995 | Material laboratório, tipo: cesto para transporte, material: plástico, dimensões: cerca de 5 frascos (transporte de reagentes; material: polipropileno resistente; capacidade: 4 frascos; tamanho: frascos de 1 L; com divisórias internas; com laterais fechadas; selado contra vazamentos; com alça resistente) | und | 1 | GERLAB INSUMOS
128 |  | 465995 | Material laboratório, tipo: cesto para transporte, material: plástico, dimensões: cerca de 5 frascos (transporte de reagentes; material: polipropileno resistente; capacidade: 6 frascos; tamanho: frascos de 1 L; com divisórias internas; com laterais fechadas; selado contra vazamentos; com alça resistente) | und | 1 | 305/P1
128 |  | 465995 | Material laboratório, tipo: cesto para transporte, material: plástico, dimensões: cerca de 5 frascos (transporte de reagentes; material: polipropileno resistente; capacidade: 6 frascos; tamanho: frascos de 1 L; com divisórias internas; com laterais fechadas; selado contra vazamentos; com alça resistente) | und | 1 | GERLAB INSUMOS
129 |  | 480417 | Material laboratório, tipo: conjunto completo, adicional: até 5 cubas, componentes: c/ berço até 25 lâminas, outros componentes: p/ coloração | und | 3 | PATOLOGIA
145 |  | 442281 | Organizador clínico uso odontológico, tipo: porta algodão, material: aço inoxidável, características adicionais: servido, com mola (dimensões do produto: 8 x 10 cm) | und | 6 | 004/P1
146 |  | 401617 | Palito madeira, tipo uso: manicuri/pedicuri, acabamento: polido, comprimento: 12 cm | pcte c/ 100 und | 2 | 214/P2
149 |  |  | Papel manteiga, aplicação: culinária em geral, material: celulose vegetal, gramatura: 40 g/m2, comprimento: 50 cm, largura: 70 cm, cor: branca | pcte c/ 400 und | 5 | 615/P2
150 | 18.04.351973 | 200591 | Papel manteiga, material: celulose vegetal, gramatura: 40 g/m2, comprimento: 100 cm, largura: 70 cm, cor: branca | pcte c/ 400 und | 5 | 617/P2
151 |  | 427286 | Peça equipamento laboratório, tipo: cubeta, aplicação: para coagulômetro, material: poliestireno (para uso em equipamento Fibrintimer II) | caixa c/ 500 und | 1 | 214/P2
153 |  |  | Peça equipamento laboratório, tipo: inserção (insert) de vidro modo Split, características adicionais: compatível com cromatógrafos gasosos da marca Shimadzu, com lã de vidro | pcte c/ 5 und | 1 | CENTRAL ANALÍTICA
155 |  | 428639 | Peças / acessórios equipamentos especializados, tipo 4: suporte para fibra, aplicação 1: dispositivo para SPME (compatível com fibras da marca Supelco) | und | 1 | CENTRAL ANALÍTICA
156 |  |  | Peças / acessórios equipamentos especializados, tipo: anel Oring, aplicação: autoamostrador, referência: Shimadzu - código: 036-11352-83 (compatível com cromatógrafo gasoso da marca Shimadzu) | pcte c/ 5 und | 5 | CENTRAL ANALÍTICA
157 |  |  | Peneira granulométrica, material: aço inoxidável, abertura malhas: 2,5 mm, fio de 0,710 mm de diâmetro, característica adicional: compatível com equipamento granulador úmido Pharmag WG-30, 2,5 mm MW [peneira acompanhada de duas alças para permitir que o operador aplique tensão igual a todas as partes da peneira ao colocá-la em contato com o rotor (1.4301)] | und | 1 | 617/P2
158 |  |  | Peneira granulométrica, material: aço inoxidável, abertura malhas: 3,15 mm, fio de 0,800 mm de diâmetro, característica adicional: compatível com equipamento granulador úmido Pharmag WG-30, 3,15 mm MW [peneira acompanhada de duas alças para permitir que o operador aplique tensão igual a todas as partes da peneira ao colocá-la em contato com o rotor (1.4301)] | und | 1 | 617/P2
196 | 16.04.351654 |  | Saco, aplicação: acondicionamento de alimentos, material: plástico, altura: 5 cm, largura: 23 cm (saco plástico de sacolé; plástico resistente) | emb c/ 1000 und | 1 | 615/P2
200 |  |  | Suporte posicionador de cabeça para mesa de necropsia, material: PVC resistente, cor: branco, dimensões 18 x 12 cm | und | 10 | ANATOMIA
201 |  |  | Tecido, tipo: sarja, largura: 1,60 m, cor: bege caqui, características adicionais: liso, resistente | rolo c/ 100 m | 1 | ANATOMIA

## LABORATORIAIS - 1ª janela
Processo | Fornecedor | Nº da Ata | Item do processo | Descrição do Objeto | Unidade | Quantidade a ser Empenhada
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 8 | Alcoômetro, modelo: Gay Lussac / Cartier, material: vidro, escala: 0 a 100 °C, componentes: com termômetro, característica adicional: calibrado (escala Gay-Lussac 0/100 - divisão 1°GL, escala Cartier 10/46 - divisão 0,5, 350 mm) | und | 1
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 16 | Barra magnética, formato: cilíndrico, material: revestida em PTFE, dimensões: cerca de 5 x 15 mm, características adicionais: lisa | und | 30
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 19 | Bastão laboratório, material: vidro, dimensões: cerca de 6 x 300 mm (pontas polidas) | und | 30
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 20 | Béquer, material: polipropileno, capacidade: 100 mL, graduação: graduado, formato: forma baixa, adicional: com orla e bico (autoclavável) | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 21 | Béquer, material: polipropileno, capacidade: 1000 mL, graduação: graduado, formato: forma baixa, adicional: com orla e bico | und | 2
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 22 | Béquer, material: polipropileno, capacidade: 2000 mL, graduação: graduado, formato: forma baixa, adicional: com alça, com bico vertedor (tipo jarra graduada) | und | 2
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 24 | Béquer, material: polipropileno, capacidade: 250 mL, graduação: graduado, formato: forma baixa, adicional: com orla e bico (autoclavável) | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 25 | Béquer, material: vidro, capacidade: 25 mL, graduação: graduado, formato: forma alta, adicional: com orla e bico (vidro borossilicato) | und | 20
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 26 | Béquer, material: vidro, capacidade: 250 mL, graduação: graduado, formato: forma baixa, adicional: com orla e bico (vidro borossilicato) | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 27 | Bico de Bünsen, componentes: com registro, material: base em ferro, altura: cerca de 15 cm | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 33 | Caixa laboratório, material: polipropileno, capacidade: 96 ponteiras, volume: para ponteira 1000 mcL, acessórios: tampa com dobradiça | und | 5
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 34 | Caixa laboratório, material: polipropileno, capacidade: 96 ponteiras, volume: para ponteira 200 mcL, acessórios: tampa com dobradiça | und | 0
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 35 | Caixa laboratório, material: polipropileno, capacidade: cerca de 30 ponteiras, volume: para ponteira 5.000 mcL, esterilidade: esterilizável | und | 16
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 46 | Cálice, tipo: graduado, material: vidro, capacidade: 10 mL, adicional: com orla e bico | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 47 | Cálice, tipo: graduado, material: vidro, capacidade: 60 mL, adicional: com orla e bico | und | 16
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 48 | Câmara contagem, tipo: Neubauer, material: vidro, profundidade: profundidade cerca de 0,1 mm, característica adicional: espelhada | und | 2
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 68 | Escorredor vidros, material: plástico, quantidade pinos: 35 un, comprimento: 68 cm, largura: 50 cm (escorredor de parede para vidrarias) | und | 1
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 72 | Escova laboratório, formato: cilíndrica, material cabo: arame, material cerda: cerda em crina de cavalo, diâmetro: 1,5 cm, comprimento: 25 cm, acessórios: ponta em pincel | und | 20
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 75 | Espátula laboratório, formato: chata com colher, material: aço inox, comprimento: cerca de 20 cm (microespátula, uma extremidade com micro-colher medindo cerca de 10 x 7 mm e capacidade em torno de 0,2 mL, outra extremidade plana com acabamento reto medindo 40 x 5 mm) | und | 30
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 76 | Espátula laboratório, formato: chata com colher, material: aço inox, comprimento: cerca de 20 cm (uma extremidade com colher medindo cerca de 30 x 16 mm e capacidade em torno de 2 mL, outra extremidade plana com acabamento reto medindo 35 x 17 mm) | und | 25
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 77 | Espátula laboratório, material: aço inox, formato: chata com colher, comprimento: cerca de 15 cm | und | 28
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 78 | Espátula laboratório, material: aço inox, formato: chata com colher, comprimento: cerca de 25 cm | und | 8
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 79 | Espátula, aplicação: tipo pão duro, material: silicone, material cabo: cabo plástico, comprimento cabo: comprimento total cerca 25 cm (espátula com aplicação de raspador de panelas) | und | 5
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 91 | Frasco - tipo almotolia, material: polietileno (plástico), tipo bico: bico curvo, tipo tampa: tampa em rosca, capacidade: 250 mL, graduação: graduado, cor: transparente | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 92 | Frasco - tipo almotolia, material: polietileno (plástico), tipo bico: bico curvo, tipo tampa: tampa em rosca, capacidade: 500 mL, graduação: graduado, cor: transparente | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 94 | Frasco conta-gotas, aplicação: uso laboratorial, material: plástico, cor: branco leitoso, capacidade: 30 mL | kit c/ 100 und | 1
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 95 | Frasco conta-gotas, material: vidro, cor: âmbar, capacidade: 10 mL, características adicionais: tampa plástica, rosca furada, com borracha e pipeta (a cânula deve chegar no fundo do frasco) | kit c/ 20 und | 2
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 96 | Frasco conta-gotas, material: vidro, cor: âmbar, capacidade: 30 mL, características adicionais: tampa plástica, rosca furada, com borracha e pipeta (a cânula deve chegar no fundo do frasco) | kit c/ 20 und | 2
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 101 | Frasco laboratório, tipo: reagente, material: plástico, capacidade: 250 mL, tipo boca: boca larga, tipo tampa: tampa rosqueável, adicional: autoclavável | und | 25
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 102 | Frasco laboratório, tipo: reagente, material: plástico, capacidade: 500 mL, tipo boca: boca larga, tipo tampa: tampa rosqueável com vedação, adicional: autoclavável | und | 20
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 104 | Frasco laboratório, tipo: reagente, material: vidro âmbar, capacidade: 250 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável com vedação (em vidro borossilicato 3.3 cor âmbar; tampa rosca azul em polipropileno GL 45 segundo ISO-DIN resistente até 140°C; anel antigota azul; faixa de graduação: 50 - 200 mL; intervalo de graduação: 25 mL; gravação permanente em branco; altura: 143 mm (com tampa); diâmetro: 70 mm; suporta temperaturas de -18°C até 600°C) | und | 20
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 105 | Frasco laboratório, tipo: reagente, material: vidro âmbar, capacidade: 50 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável com vedação (em vidro borossilicato 3.3 cor âmbar; tampa rosca azul em polipropileno GL 32 segundo ISO-DIN resistente à 140°C; anel antigota azul; altura: 91 mm (com tampa); diâmetro: 46 mm; suporta temperaturas de -18°C até 600°C) | und | 25
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 106 | Frasco laboratório, tipo: reagente, material: vidro, capacidade: 100 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável com vedação (em vidro borossilicato 3.3 transparente; tampa rosca azul em polipropileno GL 45 segundo ISO-DIN resistente até 140°C; anel antigota azul; faixa de graduação: 20 - 80 mL; intervalo de graduação: 10 mL; gravação permanente em branco; altura: 105 mm (com tampa); diâmetro: 56 mm; suporta temperaturas de -18°C até 600°C) | und | 25
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 107 | Frasco laboratório, tipo: reagente, material: vidro, capacidade: 1000 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável com vedação (em vidro borossilicato 3.3 transparente; tampa rosca azul em polipropileno GL 45 segundo ISO-DIN resistente até 140°C; anel antigota azul; faixa de graduação: 100 - 900 mL; intervalo de graduação: 50 mL; gravação permanente em branco; altura: 230 mm (com tampa); diâmetro: 101 mm; suporta temperaturas de -18°C até 600°C) | und | 24
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 108 | Frasco laboratório, tipo: reagente, material: vidro, capacidade: 2000 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável com vedação (em vidro borossilicato 3.3 transparente; tampa rosca azul em polipropileno GL 45 segundo ISO-DIN resistente até 140°C; anel antigota azul; suporta temperaturas de -18°C até 600°C) | und | 2
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 109 | Frasco laboratório, tipo: reagente, material: vidro, capacidade: 250 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável com vedação (em vidro borossilicato 3.3 transparente; tampa rosca azul em polipropileno GL 45 segundo ISO-DIN resistente até 140°C; anel antigota azul; faixa de graduação: 50 - 200 mL; intervalo de graduação: 25 mL; gravação permanente em branco; altura: 143 mm (com tampa); diâmetro: 70 mm; suporta temperaturas de -18°C até 600°C) | und | 25
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 110 | Frasco laboratório, tipo: reagente, material: vidro, capacidade: 50 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável com vedação (em vidro borossilicato 3.3 transparente; tampa rosca azul em polipropileno GL 32 segundo ISO-DIN resistente à 140°C; anel antigota azul; altura: 91 mm (com tampa); diâmetro: 46 mm; suporta temperaturas de -18°C até 600°C) | und | 20
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 111 | Frasco laboratório, tipo: reagente, material: vidro, capacidade: 500 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável com vedação (em vidro borossilicato 3.3 transparente; tampa rosca azul em polipropileno GL 45 segundo ISO-DIN resistente até 140 °C; anel antigota azul; faixa de graduação: 100 - 400 mL; intervalo de graduação: 50 mL; gravação permanente em branco; altura: 181 mm (com tampa); diâmetro: 86 mm; suporta temperaturas de -18°C até 600°C) | und | 20
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 125 | Mangueira, material: silicone, aparência visual: transparente, diâmetro interno: 6 mm, diâmetro externo: 10 mm | m | 15
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 126 | Mangueira, material: silicone, aparência visual: transparente, diâmetro interno: 8 mm, diâmetro externo: 12,80 mm | m | 15
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 142 | Microtubo, material: polipropileno, capacidade: 2 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa pressão chata, tipo fundo: fundo cônico, característica adicional: apirogênico, livre de DNase e RNase, esterilidade: estéril | pcte c/ 500 und | 4
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 143 | Microtubo, material: polipropileno, capacidade: 5 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa pressão chata, tipo fundo: fundo cônico, característica adicional: apirogênico, livre de DNase e RNase | pcte c/ 250 und | 4
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 147 | Papel de tornassol, potencial hidrogeniônico: pH ácido (papel tornassol azul, indicador qualitativo de pH, a mudança de coloração desse papel para vermelho deve ser em pH ≤ 6) | cartela c/ 100 tiras | 5
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 148 | Papel de tornassol, potencial hidrogeniônico: pH alcalino (papel tornassol vermelho, indicador qualitativo de pH, a mudança de coloração desse papel para azul deve ser em pH ≥ 8) | cartela c/ 100 tiras | 5
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 159 | Pesa filtro, material: vidro, capacidade: cerca de 100 mL, formato: forma baixa, acessórios: com rolha de vidro (em vidro borossilicato, com tampa esmerilhada, diâmetro: 60 mm, altura: 40 mm) | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 160 | Pesa filtro, material: vidro, capacidade: cerca de 30 mL, formato: forma baixa, acessórios: com rolha de vidro (em vidro borossilicato; com tampa esmerilhada; diâmetro: 40 mm; altura: 30 mm) | und | 12
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 160 | Pesa filtro, material: vidro, capacidade: cerca de 30 mL, formato: forma baixa, acessórios: com rolha de vidro (em vidro borossilicato; com tampa esmerilhada; diâmetro: 40 mm; altura: 30 mm) | und | 24
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 161 | Pesa filtro, material: vidro, capacidade: cerca de 50 mL, formato: forma baixa, acessórios: com rolha de vidro (em vidro borossilicato, com tampa esmerilhada, diâmetro: 50 mm, altura: 30 mm) | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 165 | Pinça anatômica, modelo 1: relojoeiro, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: lisa, material: aço inoxidável, comprimento total: cerca de 10 cm, componente: s/ cremalheira, esterilidade: esterilizável | und | 4
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 166 | Pinça anatômica, modelo 1: relojoeiro, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: lisa, material: aço inoxidável, comprimento total: cerca de 10 cm, componente: s/ cremalheira, esterilidade: esterilizável | und | 4
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 171 | Pinça laboratório, modelo: Castaloy, aplicação: para bureta, material: metal, comprimento: cerca de 25 cm, adicional: dupla e com mufa (com regulagem por mola de pressão) | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 172 | Pinça laboratório, modelo: tenaz, aplicação: para cadinho, material: metal, tipo ponta: ponta reta, comprimento: cerca de 30 cm | und | 3
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 177 | Pipeta, tipo: volumétrica, material: vidro, capacidade: 10 mL, esgotamento: esgotamento total (1 traço, vidro borossilicato) | und | 30
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 179 | Pipeta, tipo: volumétrica, material: vidro, capacidade: 5 mL, esgotamento: esgotamento total (1 traço, vidro borossilicato) | und | 35
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 180 | Pipetador, ajuste: tipo bulbo para pipeta Pasteur, material: silicone, capacidade: até 3 mL [tetina de silicone; comprimento: 4,5 cm; diâmetro interno (furo): 6 mm] | und | 20
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 181 | Pipetador, tipo: manual, ajuste: tipo macropipeta, capacidade: até 100 mL, componentes: com filtro hidrófobo, botão dispensação, outros componentes: com suporte, adicional: autoclavável (fabricado em polipropileno (PP); contém adaptador de silicone que possibilita o uso com a maioria das pipetas sorológicas) | und | 2
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 182 | Pipetador, tipo: manual, ajuste: tipo pera, componentes: com 3 vias, material: borracha, capacidade: até 100 mL (pera de sucção, totalmente em PVC, com esferas em polipropileno, para ser acoplado em pipetas de até 100 mL) | und | 45
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 183 | Pipetador, tipo: manual, ajuste: tipo pera, componentes: com 3 vias, material: borracha, capacidade: até 100 mL (pera de sucção, totalmente em PVC, com esferas em vidro, para ser acoplado em pipetas de até 100 mL) | und | 20
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 185 | Placa laboratório, tipo: de toque, material: porcelana, capacidade: 12 poços [dimensões: comprimento 100 mm (±10 mm), largura: 80mm (±10 mm)] | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 188 | Plataforma laboratório, tipo: Jack com base em alumínio, ajuste: manual, dimensões: cerca de 20 x 20 cm, elevação: 35 cm | und | 5
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 189 | Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 1000 mcL, esterilidade: apirogênico, livre de DNase e RNase, tipo uso: esterilizável (tipo universal) | pcte c/ 1000 und | 4
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 190 | Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 200 mcL, esterilidade: estéril, livre de DNase e RNase, tipo uso: descartável, adicional: ponta larga (ponteira tipo universal) | pcte c/ 1000 und | 2
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 191 | Ponteira laboratório, material: polipropileno, capacidade: até 5000 mcL, esterilidade: apirogênico, livre de DNase e RNase, tipo uso: descartável (ponteira tipo universal; diâmetro para encaixe na micropipeta: 1cm; compatível com a micropipeta da marca Jetta) | pcte c/ 300 und | 2
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 192 | Pote vidro, finalidade: laboratório, formato: cilíndrico, capacidade: 1.000 mL, diâmetro: 10 cm, características adicionais: com tampa rosqueável em plástico | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 193 | Proveta, material: vidro, capacidade: 100 mL, graduação: graduada, base: base em vidro, adicional: com orla e bico (em vidro borossilicato; com base redonda de vidro) | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 197 | Suporte laboratório, tipo: estante, aplicação: para pipetas, material: acrílico, capacidade: 6 unidades (suporte inclinado, para uso sobre a bancada) | und | 4
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 198 | Suporte laboratório, tipo: estante, aplicação: para pipetas, material: plástico, base: giratória, capacidade: até 65 unidades (disco em polipropileno; haste em aço inox) | und | 2
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 199 | Suporte laboratório, tipo: universal, material: metal, dimensões: cerca de 70 cm, base: base plana (revestida em epoxi eletrostático; base em aço carbono (12 x 20 cm); haste em alumínio com 9 a 10 mm de diâmetro) | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 202 | Termômetro, tipo: analógico, aplicação: estufa, faixa medição temperatura: -10 à 260 °C, elemento expansão: mercúrio, material: vidro, características adicionais: capilar, escala interna, dimensões: 150mm/120mm/7mm, precisão: +/- 2 °C (comprimento: 300 mm, até 210 °C a divisão da escala é de ± 1 °C, acima de 210 °C é de ± 2 °C) | und | 2
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 203 | Termômetro, tipo: analógico, aplicação: estufa, faixa medição temperatura: -10°C a 160 °C, elemento expansão: mercúrio, material: vidro, características adicionais: capilar, corpo 150x11,75 mm; haste 120x7,0 mm, precisão: 2 °C | und | 0
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 211 | Vidro relógio, formato: côncavo, aplicação: pesagem de substâncias químicas, material: vidro, diâmetro: 12 cm (lapidado) | und | 10
23103.026487/2023-01 | QUALY COMERCIAL LTDA | 328/2024 | 213 | Vidro relógio, formato: côncavo, diâmetro: cerca de 10 cm (lapidado) | und | 20
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 6 | Alça bacteriológica, tipo: Drigalsky, formato: em "T", material: plástico, dimensões: cerca de 35 x 150 mm, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | pcte c/ 5 und | 20
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 9 | Balão laboratório, tipo fundo: fundo redondo, material: vidro, capacidade: 100 mL, adicional: com 1 junta (em vidro borossilicato; gargalo longo; junta esmerilhada 24/40) | und | 15
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 10 | Balão laboratório, tipo fundo: fundo redondo, material: vidro, capacidade: 25 mL, adicional: com 1 junta (em vidro borossilicato, junta esmerilhada 24/40) | und | 15
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 11 | Balão laboratório, tipo fundo: fundo redondo, material: vidro, capacidade: 50 mL, adicional: com 1 junta (em vidro borossilicato; gargalo longo; junta esmerilhada 24/40) | und | 15
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 54 | Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13 L, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável (coletor de resíduos perfurocortantes infectados; cor: amarelo; em conformidade com NBR 13853) | und | 20
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 65 | Dispensador, tipo: para frascos, material: plástico, material pistão: pistão em PTFE, capacidade: até 50 mL, graduação: graduado, componentes: com adaptadores, adicional: desmontável, autoclavável | und | 2
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 67 | Erlenmeyer, material: vidro, volume: 125 mL, graduação: graduado, tipo boca: boca estreita, adicional: com orla (vidro borossilicato, sem tampa) | und | 36
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 81 | Estante para microtubos, material: polipropileno, capacidade: 80 tubos, tamanho: para tubos 1 mL a 2 mL, adicional: identificação alfanumérica | und | 6
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 103 | Frasco laboratório, tipo: reagente, material: vidro âmbar, capacidade: 100 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável com vedação (vidro borossilicato 3.3 cor âmbar; tampa rosca azul em polipropileno GL 45 segundo ISO-DIN resistente até 140°C; anel antigota azul; faixa de graduação: 20 - 80 mL; intervalo de graduação: 10 mL; gravação permanente em branco; altura: 105 mm (com tampa); diâmetro: 56 mm; suporta temperaturas de -18°C até 600°C) | und | 20
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 113 | Funil laboratório, tipo uso: analítico, material: vidro, capacidade: 15 mL, tipo haste: haste curta, adicional: liso (diâmetro: 50 mm) | und | 15
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 122 | Lanceta, tipo: com sistema retrátil, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual (agulha 21G ou 23G; em conformidade com NR 32) | caixa c/ 100 und | 2
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 133 | Micropipeta, tipo: monocanal, mecânica, capacidade aspiração: até 10 mL, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: c/ deslocamento positivo | und | 0
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 137 | Micropipeta, tipo: monocanal, mecânica, componentes: com ejetor de ponteira, capacidade aspiração: até 200 mcL, ajuste: volume regulável, adicional: autoclavável (intervalo de uso de 20 a 200 mcL com incremento de escala de 0,1 mcL; adaptador dois estágios para injeção de ponteiras de colar curto ou longo; precisão menor ou igual a 0,2 mcL /1%; exatidão ± 0,5 mcL / ± 2,5%; pistão em aço inox 316 altamente polido, isento de lubrificante; ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior; corpo e todas as partes plásticas em PVDF; fabricada de acordo com a norma ISO 9001; acompanhada de certificado individual de calibração com o seu número de série) | und | 10
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 139 | Microtubo, material: polipropileno, capacidade: 0,5 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa pressão chata, tipo fundo: fundo cônico, característica adicional: apirogênico, livre de DNase e RNase (microtubo tipo Eppendorf, autoclavável) | pcte c/ 1000 und | 0
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 173 | Pipeta, tipo: sorológica, material: vidro, capacidade: 10 mL, graduação: graduada, escala: escala 0,1 em 0,1 mL, esgotamento: esgotamento total | und | 30
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 174 | Pipeta, tipo: sorológica, material: vidro, capacidade: 2 mL, graduação: graduada, escala: escala 0,1 em 0,1 mL, esgotamento: esgotamento total (em vidro borossilicato, subdivisão 1/100) | und | 30
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 175 | Pipeta, tipo: sorológica, material: vidro, capacidade: 5 mL, graduação: graduada, escala: escala 0,1 em 0,1 mL, esgotamento: esgotamento total | und | 30
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 176 | Pipeta, tipo: volumétrica, material: vidro, capacidade: 1 mL, esgotamento: esgotamento total [1 traço; em vidro borossilicato; diâmetro superior externo (do bocal para encaixe do pipetador): ≥7 mm] | und | 20
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 178 | Pipeta, tipo: volumétrica, material: vidro, capacidade: 25 mL, esgotamento: esgotamento total (1 traço, vidro borossilicato) | und | 30
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 186 | Placa laboratório, tipo: para cultura, material: plástico, capacidade: 96 poços, tipo fundo: fundo chato, componentes: com tampa, esterilidade: estéril, apirogênica, livre de DNase e RNase, tipo uso: descartável, embalagem: embalagem individual | emb c/ 50 und | 2
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 187 | Placa laboratório, tipo: para cultura, material: polietileno, capacidade: 24 poços, tipo fundo: fundo chato, componentes: com tampa, identificação alfa-numérica, adicional: superfície tratada, esterilidade: estéril, apirogênica, livre de DNase e RNase, tipo uso: descartável, embalagem primária: embalagem individual | und | 100
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 205 | Tubo laboratório, tipo: centrífuga, material: polipropileno, capacidade: 50 mL, graduação: graduado, tipo fundo: fundo cônico, acessórios: tampa rosqueável, esterilidade: estéril, apirogênico, livre de DNase e Rnase, uso: descartável (tubo para centrífuga tipo Falcon, autoclavável) | pcte c/ 25 und | 5
23103.026487/2023-01 | ELITE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 329/2024 | 209 | Tubo para coleta de amostra biológica, uso: coleta de sangue, material: plástico, volume: 5 mL, componentes: com ativador de coágulo e gel separador, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável | rack c/ 100 und | 0
23103.026487/2023-01 | DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 330/2024 | 55 | Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 7 L, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável (coletor de resíduos químicos e quimioterapicos; cor: laranja) | und | 12
23103.026487/2023-01 | DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 330/2024 | 56 | Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 7 L, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável (coletor de resíduos perfurocortantes infectados; cor: amarelo) | und | 10
23103.026487/2023-01 | DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 330/2024 | 97 | Frasco laboratório, material: vidro âmbar, capacidade: 1,5 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável, acessórios: com septo em PTFE e silicone (vial de vidro borossilicato) | caixa c/ 100 und | 7
23103.026487/2023-01 | DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 330/2024 | 98 | Frasco laboratório, material: vidro, capacidade: 1,5 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável, acessórios: com septo em PTFE e silicone (vial em vidro borossilicato transparente) | pcte c/ 100 und | 1
23103.026487/2023-01 | DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 330/2024 | 100 | Frasco laboratório, tipo: reagente, material: plástico, capacidade: 125 mL, tipo boca: boca estreita, tipo tampa: tampa rosqueável, adicional: autoclavável | und | 20
23103.026487/2023-01 | DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 330/2024 | 114 | Funil laboratório, tipo uso: filtração de sólidos, material: polipropileno, dimensões: 100 mm de diâmetro | und | 6
23103.026487/2023-01 | DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 330/2024 | 115 | Funil laboratório, tipo uso: filtração de sólidos, material: polipropileno, dimensões: 60 mm de diâmetro | und | 6
23103.026487/2023-01 | DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 330/2024 | 204 | Tubo laboratório, tipo: centrífuga, material: polipropileno, capacidade: 15 mL, graduação: graduado, tipo fundo: fundo cônico, acessórios: tampa rosqueável, esterilidade: estéril, apirogênico, livre de DNase e RNase, uso: descartável (tubo para centrífuga tipo Falcon, autoclavável) | pcte c/ 100 und | 8
23103.026487/2023-01 | DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 330/2024 | 206 | Tubo laboratório, tipo: ensaio, material: vidro, dimensões: cerca de 15 x 100 mm, tipo fundo: fundo redondo, adicional: sem orla | und | 300
23103.026487/2023-01 | DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 330/2024 | 212 | Vidro relógio, formato: côncavo, diâmetro: 8 cm, características adicionais: lapidado | und | 10
23103.026487/2023-01 | DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 330/2024 | 215 | Vidro relógio, formato: côncavo, diâmetro: cerca de 6 cm (lapidado) | und | 20
23103.026487/2023-01 | PER-LAB IND E COM DE VIDROS P/LABORATÓRIOS LTDA | 331/2024 | 17 | Barra magnética, formato: cilíndrico, material: vidro, dimensões: cerca de 10 x 30 mm, características adicionais: lisa | und | 5
23103.026487/2023-01 | PER-LAB IND E COM DE VIDROS P/LABORATÓRIOS LTDA | 331/2024 | 23 | Béquer, material: polipropileno, capacidade: 2000 mL, graduação: graduado, formato: forma baixa, adicional: com orla e bico | und | 1
23103.026487/2023-01 | PER-LAB IND E COM DE VIDROS P/LABORATÓRIOS LTDA | 331/2024 | 50 | Cápsula de evaporação, formato: fundo chato, material: porcelana, diâmetro: cerca de 85 mm, adicional: com bico (capacidade: 95 mL) | und | 10
23103.026487/2023-01 | PER-LAB IND E COM DE VIDROS P/LABORATÓRIOS LTDA | 331/2024 | 58 | Coluna laboratório, tipo: destilação, Vigreaux, material: vidro, dimensões: cerca de 2 x 20 cm, componentes: com 2 juntas (juntas 24/40) | und | 6
23103.026487/2023-01 | PER-LAB IND E COM DE VIDROS P/LABORATÓRIOS LTDA | 331/2024 | 74 | Espátula laboratório, formato: chata com colher, material: aço inox, comprimento: cerca de 17 cm (uma extremidade com micro-colher medindo cerca de 10 x 7 mm e capacidade em torno de 0,2 mL; outra extremidade plana com acabamento reto medindo 40 x 5 mm) | und | 28
23103.026487/2023-01 | PER-LAB IND E COM DE VIDROS P/LABORATÓRIOS LTDA | 331/2024 | 117 | Kitassato, tipo: graduado, material: vidro, capacidade: 125 mL, características adicionais: com saída superior (em vidro borossilicato; boca larga; saída lateral com oliva) | und | 15
23103.026487/2023-01 | PER-LAB IND E COM DE VIDROS P/LABORATÓRIOS LTDA | 331/2024 | 162 | Picnômetro, material: aço inoxidável, capacidade: 25 mL, características adicionais: com tampa com orifício central, de acordo com a norma ASTM D1475 | und | 4
23103.026487/2023-01 | PER-LAB IND E COM DE VIDROS P/LABORATÓRIOS LTDA | 331/2024 | 216 | Viscosímetro Cannon-Fenske nº 100 | und | 5
23103.026487/2023-01 | PER-LAB IND E COM DE VIDROS P/LABORATÓRIOS LTDA | 331/2024 | 217 | Viscosímetro Cannon-Fenske nº 150 | und | 5
23103.026487/2023-01 | PER-LAB IND E COM DE VIDROS P/LABORATÓRIOS LTDA | 331/2024 | 218 | Viscosímetro Cannon-Fenske nº 50 | und | 5
23103.026487/2023-01 | PER-LAB IND E COM DE VIDROS P/LABORATÓRIOS LTDA | 331/2024 | 219 | Viscosímetro Cannon-Fenske nº 75 | und | 5
23103.026487/2023-01 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 332/2024 | 4 | Alça bacteriológica, aplicação: semeadura de microorganismos, material: níquel cromo, tipo: não descartável, características adicionais: virolo de 5 mcL (cabo de 10 cm) | und | 50
23103.026487/2023-01 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 332/2024 | 5 | Alça bacteriológica, material: plástico, componentes: com haste flexível, calibragem: calibrada, volume: 10 mcL, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual | pcte c/ 100 und | 4
23103.026487/2023-01 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 332/2024 | 18 | Bastão laboratório, material: revestido em PTFE, dimensões: cerca de 8 x 250 mm, adicional: para coleta de barras magnéticas | und | 2
23103.026487/2023-01 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 332/2024 | 31 | Caixa laboratório, aplicação: para criopreservação, material: polipropileno, capacidade: 100 tubos, volume: para tubos até 2 mL, acessórios: tampa com dobradiça, adicional: identificação alfa-numérica | und | 0
23103.026487/2023-01 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 332/2024 | 69 | Escova laboratório, aplicação: para lavagem de pipeta Pasteur de vidro, material cabo: arame, material cerda: cerda em crina de cavalo, comprimento da escova: 16,5 cm, comprimento do cabo: 25 cm, comprimento total: 42 cm, diâmetro da escova: 0,6 / 1,2 cm | und | 15
23103.026487/2023-01 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 332/2024 | 70 | Escova laboratório, formato: cilíndrica, material cabo: arame, material cerda: cerda em crina de cavalo, capacidade: 100 mL, acessórios: ponta arredondada (escova para lavagem de balão volumétrico; comprimento total: 20 cm; diâmetro das cerdas da ponta: 7 cm) | und | 10
23103.026487/2023-01 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 332/2024 | 71 | Escova laboratório, formato: cilíndrica, material cabo: arame, material cerda: cerda em crina de cavalo, capacidade: 200 mL, acessórios: ponta arredondada (escova para lavagem de balão volumétrico; comprimento total: 30 cm; diâmetro das cerdas da ponta: 10 cm) | und | 10
23103.026487/2023-01 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 332/2024 | 73 | Escova laboratório, formato: cilíndrica, material cabo: arame, material cerda: cerda em crina de cavalo, diâmetro: 4 cm, comprimento: 40 cm, acessórios: ponta em pincel | und | 10
23103.026487/2023-01 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 332/2024 | 80 | Estante para microtubos, material: polipropileno, capacidade: 80 tubos, tamanho: para tubos 0,5 mL a 50 mL, adicional: 4 faces | und | 21
23103.026487/2023-01 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 332/2024 | 82 | Estante tubo ensaio, material: arame revestido em PVC, capacidade: até 25 unidades, diâmetro tubo: para tubos até 20 mm (altura de 5 a 7 cm; capacidade: 20 a 25 tubos de ensaio) | und | 15
23103.026487/2023-01 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 332/2024 | 99 | Frasco laboratório, tipo: reagente, material: plástico, capacidade: 1000 mL, tipo boca: boca larga, tipo tampa: tampa rosqueável, adicional: autoclavável | und | 15
23103.026487/2023-01 | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 333/2024 | 49 | Cápsula de evaporação, formato: fundo chato, material: porcelana, diâmetro: cerca de 70 mm, adicional: com bico (capacidade: 50 mL) | und | 10
23103.026487/2023-01 | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 333/2024 | 84 | Filme laboratório, aplicação: para vedação, material: película transparente, dimensões: 10 cm, adicional: hidrofóbica, aderente, moldável (Parafilm) | rolo c/ 38,1 m | 3
23103.026487/2023-01 | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 333/2024 | 112 | Frasco para cultura celular, material: poliestireno, opacicidade: transparente, tratamento superficial: superfície tratada, área: 25 cm2, graduação: graduado, componentes: com bocal inclinado, tipo tampa: tampa rosqueável, adicional: com filtro estéril, esterilidade: estéril, apirogênico, livre de DNase e RNase, tipo uso: descartável | pcte c/ 10 und | 25
23103.026487/2023-01 | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 333/2024 | 118 | Lâmina laboratório, material: vidro, tipo: lapidada, tipo borda: borda fosca, dimensões: cerca de 75 x 25 mm (lâmina de vidro para microscopia, espessura 1,0 a 1,3, intercaladas uma a uma com folha de papel, seladas á vácuo) | caixa c/ 50 und | 0
23103.026487/2023-01 | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 333/2024 | 119 | Lamínula, aplicação: microscopia, material: vidro, formato: quadrado, comprimento: 22 mm, largura: 22 mm, espessura: 0,15 mm | caixa c/ 200 und | 0
23103.026487/2023-01 | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 333/2024 | 121 | Lamparina laboratório, material: vidro, capacidade: 150 mL, características adicionais: com tampa e pavio | und | 6
23103.026487/2023-01 | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 333/2024 | 140 | Microtubo, material: polipropileno, capacidade: 0,6 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa pressão chata, tipo fundo: fundo cônico, característica adicional: apirogênico, livre de DNase e RNase, esterilidade: estéril | pcte c/ 1000 und | 1
23103.026487/2023-01 | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 333/2024 | 141 | Microtubo, material: polipropileno, capacidade: 1,5 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa pressão chata, tipo fundo: fundo cônico, característica adicional: apirogênico, livre de DNase e RNase | pcte c/ 1000 und | 1
23103.026487/2023-01 | G. GOTUZZO & CIA LTDA | 333/2024 | 164 | Pinça anatômica, modelo 1: dissecção, tipo ponta: serrilhada, formato ponta: ponta reta, material: aço inoxidável, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: s/ cremalheira, esterilidade: esterilizável | und | 20
23103.026487/2023-01 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 334/2024 | 15 | Barra magnética, formato: cilíndrico, material: revestida em PTFE, dimensões: cerca de 3 x 5 mm, características adicionais: lisa | und | 45
23103.026487/2023-01 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 334/2024 | 32 | Caixa laboratório, material: polipropileno, capacidade: 96 ponteiras, volume: para ponteira 10 mcL, acessórios: tampa com dobradiça | und | 0
23103.026487/2023-01 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 334/2024 | 134 | Micropipeta, tipo: monocanal, mecânica, capacidade aspiração: até 100 mcL, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável (intervalo de uso de 10 a 100 mcL, com incremento de escala de 1 mcL; adaptador 2 estágios para injeção de ponteiras de colar curto ou longo; precisão menor ou igual a 0,6 mcL ± 0,15%; exatidão ± 3 mcL / ±0,8%; pistão em aço inox 316 altamente polido, com tecnologia de vedação a seco; volume continuamente ajustável tanto para volúmetro quanto pelo botão superior; corpo e todas as partes plásticas em PVDF; fabricada de acordo com norma ISO 9001; acompanhada de certificado individual de calibração com seu número de série) | und | 10
23103.026487/2023-01 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 334/2024 | 135 | Micropipeta, tipo: monocanal, mecânica, capacidade aspiração: até 1000 mcL, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável (intervalo de uso de 100 a 1000 mcL com incremento de escala de 1 mcL; adaptador dois estágios para injeção de ponteiras de colar curto ou longo; precisão menor ou igual a 0,6 mcL ± 0,15%; exatidão ± 3 mcL / ± 0,8%; pistão em aço inox 316 altamente polido, com tecnologia de vedação a seco; volume continuamente ajustável tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior; corpo e todas as partes plásticas, em PVDF; fabricada de acordo com a norma ISO 9001; acompanhada de certificado individual de calibração com o seu número de série) | und | 11
23103.026487/2023-01 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 334/2024 | 138 | Micropipeta, tipo: multicanal, mecânica, componentes: com ejetor de ponteira, capacidade aspiração: até 50 mcL, ajuste: volume regulável, característica adicional: 8 canais, adicional: autoclavável (com certificado individual de calibração com seu número de série; volume inicial de 5 mcL; pistão em aço inox com vedação a seco, com incremento de escala de 1 mcL; adaptador 2 estágios para injeção de ponteiras de colar curto ou longo; precisão menor ou igual a 0,6 mcL ± 0,15%; exatidão ± 3 mcL / ±0,8%; corpo e todas as partes plásticas em PVDF; fabricada de acordo com norma ISO 9001) | und | 0
23103.026487/2023-01 | SA CONSUMIVEIS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 334/2024 | 214 | Vidro relógio, formato: côncavo, diâmetro: cerca de 20 cm (lapidado) | und | 5
23103.026487/2023-01 | GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 335/2024 | 12 | Bandeja, formato: retangular, material: plástico rígido e resistente, cor: branca, comprimento: 42 cm, largura: 28 cm, finalidade: armazenamento de alimentos, características adicionais: superfície lisa (empilhável e encaixável, com capacidade 8 litros) | und | 10
23103.026487/2023-01 | GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 335/2024 | 13 | Bandeja, material: plástico rígido e resistente, comprimento: 30 cm, largura: 22 cm, altura: 7 cm, cor: branca, características adicionais: lisa (empilhável e encaixável, com capacidade 3 litros) | und | 10
23103.026487/2023-01 | GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 335/2024 | 14 | Bandeja, material: polietileno, comprimento: 53 cm, largura: 37 cm, altura: 8 cm, finalidade: armazenamento de alimentos, cor: branca (plástico rígido e resistente; empilhável e encaixável; capacidade: 12 litros) | und | 5
23103.026487/2023-01 | GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 335/2024 | 131 | Membrana laboratório, tipo: filtração, formato: redonda, material: nylon, dimensões: cerca de 47 mm, porosidade: 0,22 µm (material: nylon, PVDF hidrofílico ou PTFE hidrofílico) | pcte c/ 200 und | 1
23103.026487/2023-01 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | 336/2024 | 60 | Cuba laboratório, material: vidro, tamanho: p/ placas 15 x 15 cm, acessórios: c/ tampa (cuba para cromatografia; em vidro borossilicato; dimensões: 15 x 15 x 5 cm) | und | 2
23103.026487/2023-01 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | 336/2024 | 152 | Peça equipamento laboratório, tipo: ferrule, material: grafite, aplicação: para cromatógrafo a gás, dimensões: 0,25 mm (anilha para coluna capilar de GC-MS, compatível com cromatógrafo gasoso da marca Shimadzu) | pcte c/ 10 und | 1
23103.026487/2023-01 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | 336/2024 | 154 | Peça equipamento laboratório, tipo: septo, aplicação: para cromatógrafo a gás, material: silicone e teflon, dimensões: 8 mm (cor: verde, compatível com cromatógrafo gasoso da marca Shimadzu) | pcte c/ 25 und | 2
23103.026487/2023-01 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | 336/2024 | 210 | Vial para Headspace, material: vidro borossilicato, capacidade: 10 mL, cor: transparente, tipo tampa: tampa rosqueável (rosca 18 mm), acessórios: tampa com septo em PTFE/silicone (conjunto vial + tampa) | emb c/ 100 und | 2
23103.026487/2023-01 | MOLVIMED COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | 337/2024 | 167 | Pinça cirúrgica, formato ponta: ponta curva, material: aço inoxidável, comprimento total: cerca de 15 cm, esterilidade: esterilizável (autoclavável; instrumento cirúrgico não articulado não cortante; aplicação: cirurgia oftálmica, microcirurgia, uso em zebrafish) | und | 3
23103.026487/2023-01 | MOLVIMED COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | 337/2024 | 168 | Pinça cirúrgica, formato ponta: ponta reta, material: aço inoxidável, comprimento total: cerca de 15 cm, esterilidade: esterilizável (autoclavável; instrumento cirúrgico não articulado não cortante; aplicação: cirurgia oftálmica, microcirurgia, uso em zebrafish) | und | 3
23103.026487/2023-01 | MOLVIMED COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | 337/2024 | 169 | Pinça cirúrgica, modelo 1: Foerster, material: aço inoxidável, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: lisa, comprimento total: cerca de 18 cm, componente: c/ cremalheira, esterilidade: esterilizável | und | 10
23103.026487/2023-01 | MOLVIMED COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | 337/2024 | 170 | Pinça cirúrgica, modelo 1: Foerster, material: aço inoxidável, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 18 cm, componente: c/ cremalheira, esterilidade: esterilizável | und | 15
23103.026487/2023-01 | DGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | 338/2024 | 64 | Densímetro para pós, composto por 3 discos independentes unidos por imãs de alta pressão, que são facilmente separados para a higienização. Serve para a medição da densidade aparente de pós. Material: discos de acrílico e disco de medição central em alumínio colorido ou aço inox. Diâmetro: 47 mm; espessura: 23 mm; volume do furo: 1 cm³. | und | 8
23103.026487/2023-01 | DGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | 338/2024 | 132 | Micropipeta, tipo: monocanal, mecânica, capacidade aspiração: até 10 mcL, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável (intervalo de uso de 0,5 a 10 mcL, com incremento de escala de 0,01 mcL; adaptador dois estágios para injeção de ponteiras de colar curto ou longo; precisão menor ou igual a 0,012 mcL ± 1%; pistão em aço inox 316 altamente polido, isento de lubrificante; ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior; corpo e todas as partes plásticas em PVDF; fabricada de acordo com a norma ISO 9001; acompanhada de certificado individual de calibração com o seu número de série) | und | 10
23103.026487/2023-01 | DGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | 338/2024 | 136 | Micropipeta, tipo: monocanal, mecânica, capacidade aspiração: até 20 mcL, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável (intervalo de uso de 2 a 20 mcL com incremento de escala de 0,01 mcL; adaptador dois estágios para injeção de ponteiras de colar curto ou longo; precisão menor ou igual a 0,03 mcL /0,3%; exatidão ± 0,1 mcL / ± 1%; pistão em aço inox 316 altamente polido, isento de lubrificante; ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior; corpo e todas as partes plásticas em PVDF; fabricada de acordo com a norma ISO 9001; acompanhada de certificado individual de calibração com o seu número de série) | und | 6
23103.026487/2023-01 | 3M REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – ME | 339/2024 | 194 | Saco para translado de corpo, material: polietileno de baixa densidade e alta resistência, tamanho: adulto, comprimento: 210 cm, largura, 90 cm, espessura: até 300 micras, tensão: 180 kg/cm, cor: cinza, características adicionais: com zíper, puxador, etiqueta de identificação | und | 100
23103.026487/2023-01 | 3M REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – ME | 339/2024 | 195 | Saco para translado de corpo, material: polietileno de baixa densidade e alta resistência, tamanho: óbito pequeno, comprimento: 100 cm, largura, 50 cm, espessura: até 300 micras, tensão: 180 kg/cm, características adicionais: com zíper, puxador, etiqueta de identificação | und | 50
23103.026487/2023-01 | ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 340/2024 | 93 | Frasco coletor, tipo: universal, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 mL, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável | pcte c/ 100 und | 0
23103.026487/2023-01 | ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 340/2024 | 208 | Tubo para coleta de amostra biológica, uso: coleta de sangue, material: plástico, volume: 4 mL, componentes: com EDTA-K3, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável (validade mínima de 12 meses após a entrega) | rack c/ 100 und | 0
23103.026487/2023-01 | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | 341/2024 | 3 | Alça bacteriológica, aplicação: semeadura de microorganismos, material: níquel cromo, tipo: não descartável, características adicionais: sem virolo tipo agulha | und | 50
23103.026487/2023-01 | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | 341/2024 | 184 | Placa de Petri, formato: redonda, material: plástico, dimensões: cerca de 10 x 35 mm, esterilidade: estéril, tipo uso: descartável | pcte c/ 10 und | 10
23103.026487/2023-01 | MERCK S/A | 342/2024 | 120 | Lâmpada ultravioleta, tipo uso: purificador de água Millipore, comprimento onda: 185 nm, referência: SYN185UV1 (sistema de purificação compatível com Direct-Q 3 Millipore) | und | 1
23103.026487/2023-01 | MERCK S/A | 342/2024 | 144 | Módulo pré-tratamento água, aplicação: pré-tratamento água sistema Milli-Q, referência: SmartPak DQ3, características adicionais: compatível com sistema Direct-Q | und | 1
23103.026487/2023-01 | AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 343/2024 | 207 | Tubo laboratório, tipo: insert, material: vidro, capacidade: 250 mcL, tipo fundo: fundo cônico, acessórios: com mola plástica | pcte c/ 100 und | 7
23103.026487/2023-01 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | 344/2024 | 130 | Material laboratório, tipo: saco, aplicação: p/ diálise, material: celulose, dimensões: até 14 kDa (membrana de diálise; com capacidade para a separação de solutos com ponto de corte de 14000 Daltons (Da); largura: 33 mm (fechada); embalada desidratada) | rolo c/ 30 m | 2
23103.026487/2023-01 | THAIS KENDERLLY ALVES DA SILVA | 345/2024 | 29 | Bureta, material: vidro, volume: 10 mL, graduação: graduada, escala: graduação máxima 0,1 em 0,1 mL, numerada, acessórios: com torneira de teflon (em vidro borossilicato; de acordo com as normas DIN 12700 e ISO 385) | und | 10
23103.026487/2023-01 | THAIS KENDERLLY ALVES DA SILVA | 345/2024 | 30 | Bureta, material: vidro, volume: 25 mL, graduação: graduada, escala: graduação máxima 0,1 em 0,1 mL, numerada, acessórios: com torneira de teflon (em vidro borossilicato; de acordo com as normas DIN 12700 e ISO 385) | und | 15
23103.026487/2023-01 | THAIS KENDERLLY ALVES DA SILVA | 345/2024 | 83 | Extrator laboratório, tipo: Soxhlet, material: vidro, dimensões: cerca de 30 cm, componentes: com 2 juntas, acessórios: c/ condensador Allhin e balão fundo chato, capacidade: 250 mL (conjunto completo, tamanho: pequeno, junta fêmea 24/40, corneta do extrator pequena, junta superior fêmea 34/45 e macho24/40,capacidade até a parte superior do sifão 50 mL, condensador do extrator tamanho pequeno, junta inferior macho 34/45, tipo junta: esmerilhada intercambiável, diâmetro junta superior: 34 mm, comprimento junta superior: 45 mm, diâmetro junta inferior: 24 mm, comprimento junta inferior: 40 mm) | conjunto | 10
23103.026487/2023-01 | THAIS KENDERLLY ALVES DA SILVA | 345/2024 | 163 | Picnômetro, material: vidro, capacidade: 10 mL, calibragem: calibrado (tipo Gay-Lussac, em vidro borossilicato, sem termômetro, tampa NS 10/19 com capilar, extremo superior da tampa esmerilhado e polido, precisão de três casas decimais) | und | 20
23103.026487/2023-01 | THAIS KENDERLLY ALVES DA SILVA | 345/2024 | 163 | Picnômetro, material: vidro, capacidade: 10 mL, calibragem: calibrado (tipo Gay-Lussac, em vidro borossilicato, sem termômetro, tampa NS 10/19 com capilar, extremo superior da tampa esmerilhado e polido, precisão de três casas decimais) | und | 10