## ORÇAMENTO DISCRIMINADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  |  | CUSTO TOTAL (R$) |  |  | PREÇO TOTAL(R$) | INCIDÊNCIA ITEM (%)
|  |  |  | MATERIAL | MÃO OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO OBRA | TOTAL | C/BDI (25,00%/11,10%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | ART | UN | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
.2 | PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS) | UN | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
.3 | PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SÁUDE OCUPACIONAL) | UN | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
.4 | PGRCC (PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) | UN | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
.5 | LAUDO ESTRUTURAL | UN | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 | DESPESAS INICIAIS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | PLOTAGENS | M2 | 300 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1. | PLACA DE OBRA | M2 | 1.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | TAPUMES SIMPLES DE COMPENSADO H=2,0M | M2 | 32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | ANDAIMES INTERNOS METÁLICOS TUBULARES | M2 | 50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | ANDAIMES INTERNOS MADEIRA SOBRE CAVALETES | M2 | 24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | ANDAIME SUSPENSO ELÉTRICO P/PINTURA EXTERNA - LOC. MÊS | MS | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
.6 | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO | VIAGEM | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | BARRACÃO PARA VESTIÁRIO DE OPERÁRIOS | M2 | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | BARRACÃO PARA REFEITÓRIO | M2 | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | ALUGUEL BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO | MÊS | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | ENGENHEIRO RESIDENTE | MS | 12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
.2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | MS | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
.3 | ENGENHEIRO MECÂNICO (INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO) | MS | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
.4 | MESTRE DE OBRAS | MS | 12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
.5 | TÉCNICO DE SEGURANÇA | MS | 12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
.6 | APONTADOR/ALMOXARIFE | MS | 12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.5 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | REMOÇÃO DE JANELAS METÁLICAS DA CIRCULAÇÃO/ SANITÁRIOS (2M2) | UN | 13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | REMOÇÃO DE PORTAS DE SANITÁRIOS DE ABRIR (1,26M2) | UN | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 61.22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA | M3 | 20.09 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO | M2 | 413.38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA | UN | 20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | DEMOLIÇÃO DE TRAMA DA ESTRUTURA DE TELHADO | M2 | 413.38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E LOUÇAS DOS SANITÁRIOS | UN | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDRAÚLICAS/AR CONDICIONADO | H | 568 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.6 | TRANSPORTES | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | SERVENTES PARA TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL | M2 | 2030 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
.2 | GUINCHO DE COLUNA | H | 960 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESTRUTURA | [10 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | PILARES, LAJES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL POÇO ELEVADOR | M3 | 11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | CONCRETO FCK 30,00MPA | M3 | 47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | FORMA MADEIRA | M2 | 363 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | ARMAÇÃO | KG | 4230 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | LAJE PRÉ MOLDADA VIGOTA E TAVELA CERÂMICA | M2 | 288 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | REFORÇO METÁLICO PARA LAJES CONF. PROJETO | CJ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | ALVENARIAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESPESSURA DE 14CM | M2 | 994 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESPESSURA DE 19 CM | M2 | 117 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | ENCUNHAMENTO PAREDES ALVENARIA 1/2VEZ | M | 251 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | ENCUNHAMENTO PAREDES ALVENARIA 1VEZ | M | 17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | DIVISÓRIAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO CONVENCIONAL ESP. 10CM | M2 | 1529 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO CONVENCIONAL ESP. 15CM | M2 | 234 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS TS SYSTEN EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL NA COR CINZA CLARO, COM ACABAMENTO TEXTURADO DUPLA FACE, COM DOBRADIÇAS AUTOMÁTICO DO TIPO "SELF-CLOSING" | M2 | 27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTA PRONTA | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | EM 01 - 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 87 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | EM 02 - 0,80X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR PCD SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | EM 03 - 1,50X2,10M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR DUPLA SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | EM 04 - 0,90X2,10M PORTA DE MADEIRA DE CORRER SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | EM 05 - 0,80X1,60M PORTA DE MADEIRA DE ABRIR SEMI-OCA C/ DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COR BRANCA | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | EA01 - 0,80X2,10M PORTA CHAPA DE ALUMÍNIO DE ABRIR C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | EA02 - 0,80X1,75M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | EA03 - 0,80X2,10M PORTA ALUMINIO DE ABRIR C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | EA04 - 1,20X2,10M PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER C/VIDRO LAM. 6MM C/ DOBRADIÇAS E FECHADURA, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | EA05 - 1,12X0,98M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | EA06 - 0,67X0,96M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | EA07 - 0,68X0,98M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | EA08 - 0,84X1,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | EA09 - 1,10X1,00M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | EA10 - 1,72X2,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | EA11 - 1,00X2,10M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.12 | EA12 - 0,95X1,82M JANELA DE ALUMÍNIO CORRER C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.13 | EA13 - 1,00X1,80M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.14 | EA14 - 0,84X1,80M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.15 | EA15 - 1,49X1,48M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.16 | EA16 - 1,49X1,48M JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR C/VIDRO LAM. 6MM, LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.17 | EA17 - 0,67X0,96M JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA FIXA , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.18 | EA18 - 0,68X0,98M JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA FIXA , LINHA SUPREMA COR BRANCA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | SERRALHERIA | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | PFC01 - 0,90X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | PFC02 - 1,10X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | PFC03 - 0,70X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | PFC04 - 1,60X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | PFC05 - 0,80X2,10 PORTA CORTA-FOGO C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E BARRA ANTIPÂNICO | UN | 1
.6 | CEF01 - 3,50X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | CEF02 - 3,88X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | CEF03 - 4,10X2,10M CORTINA DE ENROLAR DE FERRO, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | EF01 - 1,84X0,97M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | EF02 - 1,60X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | EF03 - 1,10X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.12 | EF04 - 1,96X2,05M PORTA CHAPA DE FERRO CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.13 | EF05 - 1,95X1,90M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.14 | EF06 - 1,10X1,90M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR DUPLA C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.15 | EF07 - 0,70X2,05M PORTA DE FERRO C/VENEZ. CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.16 | EF09 - 1,25X2,06M PORTA DE FERRO C/VENEZ. CORRER C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.17 | EF10 - 1,10X2,10M PORTA DE FERRO C/VENEZ. ABRIR C/ BATENTE, DOBRADIÇAS E FECHADURA, COR CINZA MÉDIO C/ISOLAMENTO ACÚSTICO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.18 | EF12 - 1,10X0,60M JANELA DE FERRO C/VENEZ. FIXA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.19 | EF13 - 1,30X0,70M JANELA DE FERRO C/VENEZ. FIXA | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.20 | CORRIMÃO METÁLICO LATERAL ESCADA, EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DIÂM. 2" | M | 15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.21 | ESCADA METÁLICA INTERNA CHAPA - ASTM A36PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50 C/ PINTURA CONF. PROJETO | KG | 480 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.22 | ESCADA METÁLICA EXTERNA - ASTM A36PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50 C/ PINTURA CONF. PROJETO | KG | 461 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [10 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO CHAPAS - ASTM A36 PERFIS DOBRADOS - ASTM A36 PERFIS LAMINADOS - ASTM A572 Gr50, C/ PINTURA 1 (UMA) DEMÃO DE PRIMER ANTICORROSIVO ALQUÍDICO CORTA FOGO OU PRIMÁRIA DE ZARCÃO 2 (DUAS) DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 392 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE TÉRMICAS E TRAPEZOIDAIS, ESP.0,50mm NA FACE SUPERIOR, ESP.0,38mm NA FACE INFERIOR | M2 | 392 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP40 ESP 0,65MM, COR AZUL | M2 | 127 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | CALHA DE CHAPA 0,65mm ZINCADA | M | 32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | ALGEROZ DE CHAPA 0,95mm ZINCADA | M | 83 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | CAPEAMENTO DE BASALTO, ESP. 2,0CM | M | 69 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | IMPERM. C/ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEÁVEL, SEMI-FLEXÍVEL, E BI COMPONENTE (A+B), CONF. NORMA NBR 11905:1992 | M2 | 21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | IMPERM. C/ARGAMASSA FLEXÍVEL COM FIBRA RESINA TERMOPLÁSTICA IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E BI COMPONENTE (RESINA TERMOPLÁSTICA + CIMENTO ESPECIAL). CONF. NORMA NBR 12171:1992 | M2 | 609 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | IMPERM. C/MANTA DUPLO ADERIDA 4MM MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM “NÃO-TECIDO” DE POLIÉSTER PRÉ-ESTABILIZADO, CONF. NORMA NBR 9952:2007 | M2 | 48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | IMPERM. C/MANTA 4MM TIPO III MANTA IMPERMEABILIZANTE PRÉ-FABRICADA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, ESTRUTURADA COM “NÃO-TECIDO” DE POLIÉSTER PRÉ-ESTABILIZADO, CONF. NORMA NBR 9952:2007 | M2 | 101 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | IMPERM. CRISTALIZAÇÃO, IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO À BASE DE SILICATOS E RESINAS | M2 | 60 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM CIM. AREIA 1:3, ESP. 4CM | M2 | 149 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM CIM. AREIA 1:3, ESP 2CM | M2 | 149 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | REVESTIMENTOS/FORROS/PINTURAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE PAREDES EXISTENTES | M2 | 2081 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | CHAPISCO INTERNO DE ARGAMASSA , TRAÇO 1:3 | M2 | 1729 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | CHAPISCO EXTERNO DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 | M2 | 261 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | EMBOÇO INTERNO DE ARGAMASSA MASSA ÚNICA, ESP. 20 MM, TRAÇO 1:2:8 | M2 | 1729 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | EMBOÇO DESEMPENADO MASSA ÚNICA EXTERNO, ESP. 25MM, TRAÇO 1:2:8 | M2 | 261 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | AZULEJOS/CERÂMICAS/OUTROS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | AZULEJOS 33,5X45CM LINHA DIAMANTE BRANCO AC, MARCA ELIANE OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE, ALT. ATÉ O FORRO | M2 | 875 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | PAINÉL ELEVADOR EM MADEIRA MDF 25MM | M2 | 56 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | MOLDURA MARCO ELEVADOR EM BASALTO | UN | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | REVESTIMENTO ACM EM PLACAS DE 3MM NA COR PRATA E AZUL, O NÚCLEO DEVE SER EM POLIETILENO AUTO EXTINGUÍVEL, REVESTIDO INTERNAMENTE POR LÂMINA DE ALUMÍNIO, TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PRIMER ANTICORROSIVO; EXTERNAMENTE POR LÂMINA DE ALUMÍNIO, PRIMER ANTICORROSIVO E CROMO ANTIOXIDANTE, PINTURA POLYESTER E FILME DE PVC PARA PROTEÇÃO. | M2 | 84 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | FORROS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | FORRO PLACAS DE GESSO ACARTONADO 12,5MM CONVENCIONAL | M2 | 1160 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | FORRO PLACAS DE PVC 625X625CM E ESPESSURA DE 7mm | M2 | 276 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | NEGATIVO DE GESSO ACARTONADO, CONF. PROJETO | M | 1661 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | ALÇAPÃO DE GESSO, CONF. PROJETO | UN | 160 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | PINTURAS INTERNAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | FUNDO PREPARADOR PAREDES E TETOS 01 DEMÃO | M2 | 5538 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | MASSA CORRIDA LATEX INTERNA EM REBOCO 02 DEMÃOS | M2 | 1746 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | MASSA CORRIDA LATEX INTERNA EM GESSO 02 DEMÃOS | M2 | 3792 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA SOBRE MASSA PVA 02 DEMÃOS | M2 | 5538 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA SOBRE REBOCO/LAJE 02 DEMÃOS | M2 | 757 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | PINTURA ACRÍLICA TEXTURA INTERNA 02 DEMÃOS | M2 | 96 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | PINTURA ESMALTE P/ESQ. MADEIRA 03 DEMÃOS | M2 | 493 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | PINTURA ESMALTE PARA FERRO 2 DEMÃOS | M2 | 260 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | PINTURA EPÓXI EM PISOS 02 DEMÃOS | M2 | 404 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | PINTURA EXTERNA | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | FUNDO PREPARADOR PAREDES | M2 | 1123 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2. | PINTURA TEXTURA ACRÍLICA EXTERNA | M2 | 1123 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PAVIMENTAÇÕES | [10 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | PISOS VINIÍLICOS/CERÂMICOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | PISO VINÍLICO EM MANTA 3mm DE ESPESSURA, EM ROLOS DE 2m x 25m, TARKETT LINHA IQ OPTIMA OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M2 | 703 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | PISO CERÂMICO 45x45cm, ESP. 8,5mm MARCA ELIANE LINHA CARGO PLUS GRAY OU SIMILAR DE MAIOR QUALIDADE | M2 | 308 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | PISO PEDRAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | PISO DE BASALTO TEAR POLIDO 2CM | M2 | 27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | PISO DE GRANITINA, ARGAMASSA DE AGREGAADOS MINERAIS , COM POLIMENTO E NA COR IGUAL AO EXISTENTE | M2 | 59 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | TRATAMENTO PISO DE GRANITINA EXISTENTE, POLIMENTO C/LIXADEIRA E APLICAÇÃO DE RESINA ESPECIFICA PARA IMPERM. DO PISO | M2 | 693 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
6.3 | PISOS CIMENTADOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO COM ARGAMASSA CI+AR 1:3 PARA PISOS COLADOS | M2 | 1011 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | RODAPÉS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | RODAPÉS EM POLIESTIRENO COM ALTURA DE 10CM, ESPESSURA DE 15MM - SANTA LUZIA | M | 617 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | RODAPÉS DE MANTA VINÍLICA CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PISO VINÍLICO, ALT. 48mm | M | 852 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | RODAPÉ BASALTO DE 2CM E ALTURA DE 5CM. | M | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | SOLEIRAS/DEGRAUS/PEITORIS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | SOLEIRA DE BASALTO , ESP. 2,0cm | M | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | PEITORIS EM BASALTO, ESP. 2,0cm | M | 22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7.1.1 | ELETROCALHAS, PERFILADOS E CAIXAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO | PÇ | 73 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA | PÇ | 345 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | M | 700 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | SUPORTE VERTICAL 70X96MM | PÇ | 354 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | TAMPA TIPO U 100MM CHAPA 24 | M | 815 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 | M | 15.34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | SUPORTE VERTICAL 120X146MM | PÇ | 40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | PÇ | 75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.12 | COTOVELO RETO 90° 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.13 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | PÇ | 543 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.14 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.15 | TERMINAL 100X50MM CHAPA 18 | PÇ | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.16 | COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.17 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 | M | 36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.18 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.19 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.20 | ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM CHAPA 18 | M | 53 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.21 | ELETROCALHA LISA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 | M | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.22 | SUPORTE VERTICAL 120X175MM | PÇ | 71 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.23 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.24 | TAMPA TIPO U 200MM CHAPA 24 | M | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.25 | COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 | PÇ | 16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.26 | ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM CHAPA 18 | M | 159.74 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.27 | SUPORTE VERTICAL 70X81MM | PÇ | 107 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.28 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 | PÇ | 17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.29 | TAMPA TIPO U 50MM CHAPA 24 | M | 180 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.30 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | PÇ | 22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.31 | COTOVELO RETO 38X38MM | PÇ | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.32 | T HORIZONTAL 90° 38X38MM | PÇ | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.33 | TALA PLANA PERFURADA 38MM | PÇ | 41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.34 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 38MM | PÇ | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.35 | TERMINAL 38X38MM | PÇ | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.36 | CURVA HORIZONTAL 90° 38X38MM | PÇ | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.37 | TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 38MM | PÇ | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.38 | PERFILADOS PERFURADOS GALVANIZADOS À FOGO 38X38MM | M | 350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.39 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM | PÇ | 360 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | CAIXA PVC 4X2" | PÇ | 1600 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X 4" | PÇ | 953 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | CAIXA ALUMÍNIO 4"X2" | PÇ | 132 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | CAIXA DE LUZ 4"X2" | PÇ | 63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | CAIXA PVC 4X4" | PÇ | 23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | ARRUELA DE PRESSÃO GALVAN. 1/4" | PÇ | 497 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | PÇ | 5400 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | BUCHA DE NYLON S6 | PÇ | 72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE | PÇ | 72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | PÇ | 2500 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | PÇ | 4900 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.12 | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" | PÇ | 273 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.13 | BUCHA DE NYLON S10 | PÇ | 890 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.14 | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM | PÇ | 890 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.15 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA | PÇ | 1140 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.16 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | PÇ | 1400 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.17 | BUCHA DE NYLON S8 | PÇ | 155 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.18 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 1/4"X1.3/4" ROSCA SOBERBA | PÇ | 353 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.19 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.20 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.21 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 85 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.22 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS PLACA 2X4" | PÇ | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.23 | PLACA C/ FURO PLACA 2X4" | PÇ | 18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.24 | PLACA P/ 1 FUNÇÃO PLACA 2X4" | PÇ | 931 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.25 | PLACA P/ 2 FUNÇÕES PLACA 2X4" | PÇ | 36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.26 | PULSADOR CAMPAINHA - 1 TECLA PLACA 2X4" | PÇ | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.27 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A PLACA 2X4" | PÇ | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.28 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A PLACA 2X4" | PÇ | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.29 | PLACA CEGA 4X4" | PÇ | 23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.30 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (2) 2P+T 10A S/ PLACA | PÇ | 35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.31 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA HEXAGONAL (NBR14136) S/ PLACA | PÇ | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.32 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A S/ PLACA | PÇ | 569 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.33 | TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 20A S/ PLACA | PÇ | 340 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.34 | INTERRUPTOR AUTOM. POR PRESENÇA 220V - 1200W RESISTIVO | PÇ | 38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | FIAÇÃO E ALIMENTADORES | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - AZUL CLARO | M | 80 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - BRANCO | M | 150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - PRETO | M | 150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - VERDE-AMARELO | M | 150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 10 MM² - VERMELHO | M | 150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - VERDE-AMARELO | M | 350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - AZUL CLARO | M | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - BRANCO | M | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - PRETO | M | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 25 MM² - VERMELHO | M | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - AZUL CLARO | M | 150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.12 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - BRANCO | M | 250 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.13 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - PRETO | M | 250 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.14 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - VERDE-AMARELO | M | 350 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.15 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 6 MM² - VERMELHO | M | 280 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.16 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - AZUL CLARO | M | 7076.1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.17 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - BRANCO | M | 3673.3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.18 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - VERDE-AMARELO | M | 7986.5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.19 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - PRETO | M | 35901.7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.20 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - VERMELHO | M | 2741.6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.21 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - BRANCO | M | 1700 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.22 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - PRETP | M | 1700 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.23 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - VERDE-AMARELO | M | 2000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.24 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - VERMELHO | M | 700 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.25 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - AZUL CLARO | M | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.26 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - BRANCO | M | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.27 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - PRETO | M | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.28 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 150 MM² - VERMELHO | M | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.29 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - AZUL CLARO | M | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.30 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - BRANCO | M | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.31 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - PRETO | M | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.32 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - VERMELHO | M | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.33 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - BRANCO | M | 180 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.34 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - PRETO | M | 180 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.35 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 16 MM² - VERMELHO | M | 180 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.36 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. EPR - 0,6/1KV (REF. INBRAC EPROVINIL) 95 MM² - VERDE-AMARELO | M | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.37 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 4 MM² - AZUL CLARO | M | 400 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.38 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL.PVC - 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5 MM² - AMARELO | M | 1000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.39 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 35 MM² - VERDE-AMARELO | M | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.40 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - AZUL CLARO | M | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.41 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - BRANCO | M | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.42 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - PRETO | M | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.43 | CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOL. XLPE - 0,6/1KV (REF. PRYSMIAN VOLTALENE ECOLENE) 70 MM² - VERMELHO | M | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | ELETRODUTOS DE PVC FLEXÍVEL | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL LEVE 1" | M | 150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL LEVE 3/4" | M | 5100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | BLOCO AUTÔNOMO - ACLARAMENTO AUTONOMIA 3H - 600LM | PÇ | 250 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF CEMAR) 130X130X82 MM | PÇ | 12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 MM | PÇ | 11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 100X100X80 MM | PÇ | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.7 | CABEAMENTO METÁLICO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | CONECTOR RJ45 (CM8V) | PÇ | 373 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | CAIXA PVC 4X2" | PÇ | 373 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | CAIXA ALUMÍNIO 4"X2" | PÇ | 371 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | PLACA 2X4" - LATÃO PLACA C/ TAMPA UNHA - LIXADA | PÇ | 371 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | TOMADA LÓGICA RJ45 REDONDA S/ PLACA | PÇ | 371 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | PLACA 2X4" - BEGE 1 MÓDULO - RJ45 | PÇ | 373 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | ARRUELA LISA GALVAN. 1/4" | PÇ | 5971.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | ARRUELA LISA GALVAN. 5/16" | PÇ | 174 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | BUCHA DE NYLON S10 | PÇ | 920 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM | PÇ | 920 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA | PÇ | 920 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.12 | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | PÇ | 4277 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.13 | PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4" | PÇ | 5470 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.14 | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | PÇ | 920 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.15 | COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.16 | COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.17 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X100MM CHAPA 18 | M | 1854.6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.18 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200X100MM CHAPA 18 | M | 1389.4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.19 | SUPORTE VERTICAL 120X146MM | PÇ | 12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.20 | SUPORTE VERTICAL 120X175MM | PÇ | 547 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.21 | T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.22 | T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.23 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | PÇ | 1069 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.24 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.25 | TAMPA P/ T HORIZONTAL 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.26 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.27 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90° 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.28 | TAMPA TIPO U 100MM CHAPA 24 | M | 265.7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.29 | TAMPA TIPO U 200MM CHAPA 24 | M | 293.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.30 | TERMINAL 100X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.31 | TERMINAL 200X100MM CHAPA 18 | PÇ | 24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.32 | AÇO PINTADA (REF CEMAR) 130X130X82 MM | PÇ | 24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.33 | AÇO PINTADA (REF LUKBOX) 100X100X80 MM | PÇ | 12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.34 | AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 MM | PÇ | 37 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.35 | ELETRODUTO LEVE 3/4" | M | 6600 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.36 | ESPERA PARA CFTV CÂMERA | PÇ | 56 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.37 | CABO PARA LÓGICA CABO ELET. GIGALAN AUGMENTED F/UTP 23AWGX4P CAT6 LSZH | M | 14772 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.8 | SUBESTAÇÃO/QUADROS ELÉTRICOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | TRANSFORMADOR TR-1, TRIFÁSICO, IP65, 150KVA – 60HZ – AT 13,8 KV E BT 220/127 V EM TRIÂNGULO – ESTRELA. | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | GRUPO MOTO GERADOR 75KVA COM QTA-E QTA-C /USCA | CJ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | CONJUNTO DE CUBÍCULOS 1A1 E 1A2 - CUBÍCULO MODULAR EQUIPADO COM UMA CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA DE TRÊS POSIÇÕES: FECHADA, ABERTA OU ATERRADA, COM CAPACIDADE PARA 630A E ACIONAMENTO MANUAL, TENSÃO NOMINAL DE 13,8KV, ISOLADA EM SF6, MOTORIZAÇÃO E CONTATOS AUXILIARES, MONTADA NUMA CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE HERMÉTICA, DOTADA DE INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO E MECÂNICO E SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. 1A3 - CUBÍCULO MODULAR DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, PARA ALOCAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO. CONJUNTO DE BARRAMENTOS EM COBRE ELETROLÍTICO PARA 630A. ESTE MÓDULO DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER A PROVA DE ARCO INTERNO (IAC AF 20KA/1S). SISTEMA DE AQUECIMENTO. POSSUI 3 TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM EPÓXI TIPO BARRA, ISOLAÇÃO 15KV, RELAÇÃO 50 ATÉ 600/ 5. 1A4 - CUBÍCULO MODULAR DE PROTEÇÃO POR DISJUNTOR A VÁCUO COM ISOLAMENTO INTEGRAL EM SF6 E CORTE NO VÁCUO, 24KV, 630A, 20KA 1A5 - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, DOTADO DE PREVISÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL ESPECÍFICOS PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 1A5 - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ISOLADO A AR, DOTADO DE PREVISÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL ESPECÍFICOS PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 1A6 - CUBÍCULO DE PROTEÇÃO POR FUSÍVEL HH 40A, CLASSE 15KV, BAIXA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, COM BOBINA DE DISPARO, SECCIONADOR DE ATERRAMENTO E INDICADORES CAPCITIVOS DE PRESENÇA DE TENSÃO | CJ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | QGBT-C (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO – ENERGIA COMUM) COMPLETO | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | QGBT-G (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO – ENERGIA DE GERADOR) COMPLETO | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC01 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC02 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC03 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QC04 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QF-AC COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QF-PPCI COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.12 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG01 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.13 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG02 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.14 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG03 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.15 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG04 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.16 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QG05 COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.17 | QUADRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTOS E GERAL - QF COMPRESSORES COMPLETO C/ DISJUNTORES E DISPOSITIVOS | PÇ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.18 | CAIXA METÁLICA COM ABERTURA NO FUNDO E DISPOSITIVO PARA LACRE - 1,20 X 1,20 X 0,80CM | PÇ | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.19 | CABO EPR 12/20KV 4(1#120MM²) | M | 180 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.20 | CANALETA NO PISO COM TAMPA DE CHAPA XADREZ 40X40 | M | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.21 | TAPETE DE BORRACHA 500X500MM PARA 15 KV | PÇ | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.22 | CABO DE COBRE NU - #95 MM² | M | 50 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.23 | BALDE INSPEÇÃO ATERRAMENTO | PÇ | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7.2.1 | ÁGUA POTÁVEL E APROVEITAMENTO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7.2.1.1 | REGISTROS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 60 MM (2.1/2") | UN | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 40 MM (1.1/4") | UN | 11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 32 MM (1") | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | REGISTRO ESFERA, PVC, SOLD DN 25 MM (3/4") | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | REGISTRO GAVETA, LATÃO, ROSCÁVEL, COM CANOPLA DN 3/4" (25 MM) | UN | 51 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | REGISTRO PRESSÃO, LATÃO, COM CANOPLA DN 3/4" (25 MM) | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, DN 25 MM X 3/4" | UN | 55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO, DN 1/2", 30 CM | UN | 27 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO, DN 1/2", 40 CM | UN | 57 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAP. 2.000 LITROS | UN | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15 A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | TUBULAÇÕES DE PVC | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60 MM (BARRILETE) | M | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50 MM (BARRILETE) | M | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40 MM (EXTRAVASOR E LIMPEZA) | M | 36 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | M | 78 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | M | 195 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 40 MM, MENORES OU IGUAIS 75 | M | 14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MENORES OU IGUAIS 40 MM | M | 609 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.3 | CONEXÕES DE PVC | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 60 MM (2") | UN | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 40 MM (1.1/4") | UN | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 32 MM (1") | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | ADAPTADOR DE PVC SOLD C/ FLANGES LIVRES DIÂM. 25 MM (3/4") | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 50 MM | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 40 MM | UN | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32 MM | UN | 25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25 MM | UN | 191 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 3/4" | UN | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 1/2" | UN | 84 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | UN | 81 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.12 | LUVA PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | UN | 12.9783 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.13 | TE PVC SOLDÁVEL DN 60 MM | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.14 | TE PVC SOLDÁVEL DN 40 MM | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.15 | TE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | UN | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.16 | TE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM | UN | 72 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.17 | TE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO DN 25 MM X 1/2" | UN | 14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.4 | CONEXÕES DE REDUÇÃO DE PVC | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32 X 25 MM | UN | 25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4" | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 60 X 50 MM | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.5 | SISTEMA DE RECALQUE ÁGUA POTÁVEL | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | TORNEIRA BOIA DN 25 MM (1") | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 LITROS | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DN 1.1/4" (32 MM) | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRISÁFICA, 1 CV | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15 A/250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | ESGOTO SANITÁRIO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | TUBULAÇÕES DE ESGOTO DE PVC | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | M | 82 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | M | 238 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | M | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | M | 110 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM (TUBOS DE QUEDA E COLETORES) | M | 73 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | FIXAÇÃO TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 40 MM, MENORES OU IGUAIS 75 | M | 320 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 75 MM | M | 136 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.2 | CONEXÕES DE PVC | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 66 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 59 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | JOELHO 90, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 76 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | JOELHO 45, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM | UN | 65 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 240 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.12 | LUVA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 70 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 X 50 MM | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 X 75 MM | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.15 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 X 100 MM | UN | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.16 | PLUG PVC, DN 100 MM | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.3 | CONEXÕES DE REDUÇÃO DE PVC | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | TE DE REDUÇÃO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | TE DE REDUÇÃO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM | UN | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM | UN | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM | UN | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.4 | CAIXAS SIFONADAS E CAIXAS DE INSPEÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM | UN | 65 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 216 LITROS | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM | UN | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7.2.3.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC DE ESGOTO PLUVIAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 150 MM | M | 54 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 100 MM | M | 81 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | TUBO PVC, SERIE REFORÇADA, DN 75 MM | M | 86 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZ DIÂM. MAIORES 75 MM | M | 221 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 MM | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM | UN | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | JOELHO 45 GRAUS PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 MM | UN | 11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 X 150 MM | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 X 75 MM | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 X 75 MM | UN | 18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 MM | UN | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.12 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 100 MM | UN | 13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.13 | LUVA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 75 MM | UN | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.14 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM | UN | 18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.15 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.2 | DRENOS DE AR-CONDICIONADO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | M | 92 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | TUBO PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM | M | 62 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | M | 34 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | M | 102 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | M | 24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | LUVA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM | UN | 40 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | LUVA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | UN | 19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 24 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | UN | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.13 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.16 | JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | UN | 13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.17 | JUNÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | UN | 33 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.18 | JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN | 17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.20 | TE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32-25 MM | UN | 15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.21 | LUVA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32-25 MM | UN | 16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.22 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40-25 MM | UN | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.23 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40-32 MM | UN | 16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.24 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50-25 MM | UN | 11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.25 | BUCHA REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 50-32 MM | UN | 21 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.26 | BUCHA REDUÇÃO, PVC ESGOTO, DN 50-40 MM | UN | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | PPCI - INSTALAÇÕES DE ALARME DE INCÊNDIO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7.2.4.1 | EXTINTORES DE INCÊNDIO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) ABC 4 KG | UN | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) BC 4 KG | UN | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.2 | SINALIZAÇÃO DE SAÍDA | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. P1 - RT-12/2021 | UN | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. P4 - RT-12/2021 | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S1 - RT-12/2021 | UN | 18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S2 - RT-12/2021 | UN | 16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S3 - RT-12/2021 | UN | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S8 - RT-12/2021 | UN | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S9 - RT-12/2021 | UN | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S12 - RT-12/2021 | UN | 68 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S17 - RT-12/2021 | UN | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S18 - RT-12/2021 | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S19 - RT-12/2021 | UN | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.12 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. S27 - RT-12/2021 | UN | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.13 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. E2 - RT-12/2022 | UN | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.14 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. E5 - RT-12/2023 | UN | 16 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.15 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, PVC, FOTOLUMINESCENTE, CÓD. E6 - RT-12/2024 | UN | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.3 | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | ACIONADOR MANUAL E SONARIZADOR DE ALARME DE INCÊNDIO | UN | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | SIRENE AUDIOVISUAL | UN | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | UN | 216 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDEREÇÁVEL | UN | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4") EMBUTIDO FORRO | M | 544 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), EMBUTIDO FORRO | M | 35.05 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") | UN | 87 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") | UN | 18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X2,5 | M | 84.12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | CABO DE COBRE BLINDADO C/ FITA POLIESTER P/ ALARME INC.3X1,5 | M | 1306 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5 | PPCI - INSTALAÇÕES DE REDE DE MANGOTINHOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7.2.5.1 | TOMADAS DE INCÊNDIO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | ABRIGO METÁLICO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 60 X 90 X 27 CM | UN | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 20 M | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | MANGUEIRA TIPO MANGOTINHO DN 1" (25 MM), ESGUICHO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 30 M | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO 2.1/2" (65 MM) COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI | UN | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO, DN 2.1/2", EM LATÃO | UN | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | REDUÇÃO TIPO STORZ DN 2.1/2 X 1.1/2" (65 X 40 MM) | UN | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2" (65 MM), CONEXÃO ROSQUEADA | M | 92 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 2.1/2" (65 MM), CONEXÃO ROSQUEADA | UN | 30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" X 1.1/2" (65 X 40 MM) | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1.1/2" X 1/2"(40 X 15 MM) | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" (15 MM) | UN | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.5.3 | SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE REFORÇO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, 7,5 CV | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 2.1/2" | UN | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, DN 2.1/2" | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 2.1/2" (65 MM) | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | PRESSOSTATO | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 Kgf/cm²), D=50 MM | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | RESERVATÓRIOS DE FIBRA DE VIDRO CAP. 2.000 LITROS (RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO) | UN | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6 | LOUÇAS E METAIS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA LOUÇA BRANCA, DECA REF. L41.17, OU EQUIV. | UN | 18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | VASO SANITÁRIO C/CX. ACOPLADA LOUÇA BRANCA , DCA VOGUE PLUS CONFORTO REF. P515.17, OU EQUIV. | UN | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | LAVATÓRIO C/COLUNA LUÇA BRANC, DECA VOGUE PLUS C51.17, OU EQUIV. | UN | 13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | TANQUE COM COLUNA LOUÇA BRANCA 30 LITROS, DECA TQ. MÉDIO REF. TQ.02.17, OU EQUIV. | UN | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | TORNEIRA P/LAVATÓRIO MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATIC ECO1173.C , OU EQUIV. | UN | 28 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | TORNEIRA P/LAVATÓRIO PCD MESA C/FECHAMENTO AUTOMÁTICO,DECA DECAMATICO 1173.C CONFORTO, OU EQUIV. | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | TORNEIRA P/TANQUE/COPA DE PAREDE, DECA FLEX 1153.C20, OU EQUIV. | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | SIFÃO METÁLICO CROMADO, DECA L1.1/2" 1680 C100.112, OU EQUIV. | UN | 32 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.9 | ASSENTO SANITÁRIO PCD, ELEVADO C/TAMPA COR BRANCO | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.10 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, PLÁSTICO RÍGIDO COR BRANCO | UN | 22 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.11 | ACABAMENTO DE REGISTRO GAVETA DOCOL LÓGICA 00494406, OU EQUIV. | UN | 30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.12 | CHUVEIRO ELÉTRICO 110V LORENZETTI ADVANCED BRANCO, OU EQUIV. | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.13 | BARRAS DE APOIO PNE 80CM | UN | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.14 | SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO | UN | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.15 | PAPELEIRA | UN | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.16 | TOALHEIRO | UN | 26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.17 | ESPELHO RETANGULAR BISOTADO 4MM (17 UN) | M2 | 11.55 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.7 | TAMPOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | TI01 - TAMPO DE AÇO INÓX 2,00X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | TI02 -TAMPO DE AÇO INÓX 1,20X0,55M C/1 CUBA RET. | UN | 11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | TI03 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | TI04 -TAMPO DE AÇO INÓX 2,94X0,50M C/1 CUBA RET. | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | TG01 - TAMPO DE GRANITO 1,20X0,50M PRETO SÃO GABRIEL | UN | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | TG01 - TAMPO DE GRANITO 1,50X0,55M PRETO SÃO GABRIEL | UN | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.8 | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | CJ | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | JOELHO 90º 32MM PPR | UN | 20 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.3 | JOELHO 90º 25MM PPR | UN | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 22MM PPR | UN | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | TE 32MM PPR | UN | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | TUBO PPR PN-20 32MM | M | 30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | TUBO PPR PN-20 25MM | M | 30 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
7.3.1 | EQUIPAMENTOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | UNIDADE CONDENSADORA VRF 50, 220V/3F | PÇ | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1,0 HP 220V | PÇ | 33 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
.3 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1,5 HP 220V | PÇ | 18
.4 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 2,0 HP 220V | PÇ | 6
.5 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 2,5 HP 220V | PÇ | 5
.6 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 3,0 HP 220V | PÇ | 7
.7 | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 4,0 HP 220V | PÇ | 3
.8 | CONTROLE REMOTO COM FIO 220V | PÇ | 72
.9 | CONTROLE CENTRAL TOUCH 220V | PÇ | 1
7.3.2 | VENTILADORES | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 750 M³/H, 10 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 4
.2 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 450 M³/H, 10 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1
.3 | EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 1.200 M³/H, 10 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1
.4 | EXAUSTOR AXIAL 250 M³/H, 5 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 3
.5 | EXAUSTOR AXIAL 150 M³/H, 5 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1
.6 | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRAGEM G4+M5, 9.367M³/H, 30 MMCA | PÇ | 1
.7 | VENTILADOR DE AR EXTERNO HELICOCENTRIFUGO COM FILTRAGEM G4+M5, 676 M³/H, 25 MMCA COM LIGAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 1
7.3.3 | REDES DE DUTOS, GRELHAS E DIFUSORES | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | REDE DE DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS | KG | 1750
.2 | GRELHAS, DIFUSORES E REGISTROS | CJ | 1
7.3.4 | TUBULAÇÕES DE COBRE E COMANDO VRF | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | TUBULAÇÃO DE COBRE PARA VRF, ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA (S1+S2) | CJ | 2
.2 | CONJUNTO DE REFINETES COM CAPA DE ISOLAMENTO TÉRMICO | CJ | 76
.3 | VÁLVULA GBC PARA AS EVAPORADORA | PÇ | 144
.4 | CARGA DE GÁS R410 | KG | 57
.5 | REDE DE COMUNICAÇÃO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO VRF | CJ | 2
7.3.5 | QUADRO ELÉTRICO | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | QUADRO ELÉTRICO DE COMANDO E FORÇA GABINETE DE VENTILAÇÃO | PÇ | 1
.2 | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO GABINETE DE VENTILAÇÃO DE AR EXTERIOR | M | 3
7.3.6 | DIVERSOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | "START UP", TESTES FINAIS DE ENTREGA | UN | 1
.2 | PROJETO "AS BUILT" | UN | 1
.3 | TRANSPORTE VERTICAL COM PLANO DE RIGGING E EPTC | UN | 1
7.4 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | AUMENTO DE CARGA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO EQUATORIAL | CJ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2. | SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO COM 120 PLACAS | CJ | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [10 empty] | 0 | 0 | 0
.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2030 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - 6M³ | VIAGEM | 25 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
.3 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO | VIAGEM | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.4 | PROJETO EXECUTADO "AS-BUILT" CLIMATIZAÇÃO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.5 | PROJETO EXECUTADO "AS-BUILT" ELÉTRICO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.6 | PROJETO EXECUTADO "AS-BUILT" HIDROSSANITÁRIO | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.7 | PROJETO EXECUTADO "AS-BUILT" ESTRUTURAL | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
.8 | PROJETO EXECUTADO "AS-BUILT" ARQUITETURA | UN | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C43: ====== ID#AAABcrfQ2Tc Miguel Pereira Grandini (2025-01-27 17:01:28) Servente em m²?
Note on C52: ====== ID#AAABcyuNtsg Miguel Pereira Grandini (2025-01-27 13:30:36) CONJUNTO!!!!!!!!
Note on C587: ====== ID#AAABcz2J0MQ Miguel Pereira Grandini (2025-01-28 02:27:49) CONJUNTO!!!
Note on C615: ====== ID#AAABcz2N-6M Miguel Pereira Grandini (2025-01-28 02:32:48) CONJUNTO!!!
Note on C617: ====== ID#AAABcz2N-6I Miguel Pereira Grandini (2025-01-28 02:32:35) CONJUNTO!!!
Note on C618: ====== ID#AAABcz2N-6Q Miguel Pereira Grandini (2025-01-28 02:32:56) CONJUNTO!!!
Note on C621: ====== ID#AAABcz2N-6U Miguel Pereira Grandini (2025-01-28 02:33:05) CONJUNTO!!!
Note on D624: ====== ID#AAABcz2N-6Y Miguel Pereira Grandini (2025-01-28 02:33:51) Só 3 metros? Rever.
Note on C631: ====== ID#AAABcz2N-6c Miguel Pereira Grandini (2025-01-28 02:37:04) acho que aqui fica CJ mesmo.